**УТВЪРЖДАВАМ:/п/**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**За Кмет на община Панагюрище**

**Инж. Георги Павлов**

**Съгласно Заповед №154/17.03.2015 год.**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ЗА СТРОИТЕЛСТВО, СЪГЛАСНО ЧЛ.101“А“ ОТ ЗОП, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В**

**"Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище "**

**І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

***1. Предмет на поръчката***

Предмет на поръчката: Строителство на обект: "Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище "

***2. Място на изпълнение***

Мястото за изпълнение на поръчката е град Панагюрище, община **Панагюрище**, обл. Пазарджик.

1. ***Техническо задание.***

**ВОДНО ОГЕЛДАЛО**

- Да се запази формата на съществуващото водно огледало, като се правят кокеркции само във дълбочината за да се монтира оборудването и да остане скрито под водното ниво.

- Филтрационната система от съществуващият проект може да бъда запазена и да филтрира водният обем на фонтанa**.**

- Всички водни ефекти да бъдат захранвани с вода чрез потопяеми помпи.

- Предвижда се да се изгради воден ефект, който едновременно е динамичен воден ефект с LED осветление, синхронизиран за работа с музика състоящ се от индивидуално управлявани помпи по височина, с водни струи насочени вертикално нагоре с височина 4м. Второто приложение на водният ефект е ВОДЕН ПРОЖЕКЦИОНЕН ЕКРАН за лазерно шоу синхронизирано с работата на фонтанът.

- Водният ефект да е ситуиран по-централната ос в задната част на водното огледало и да образува вертикална водна стена с дължина около 24 метра .

- Върху водната завеса да могат да бъдат прожектирани видео клипове с лазер с подходяща мощност разположен срещу фасадата на общината.

- За воден ефект да се предвидят подводни прожектори LED RGB чийто цвят и интензивност се управляват от отделен контролер индивидуално.

- Да се предвиди лазерният проектор разположен в тревната площ пред водното огледало на метален пилон с предпазна кутия.

- Втори ред водни ефекти- общо 4 бр. Тип „ ОБЛАК МЪГЛА“ или еквивалентен , раположени в една линия пред воден ефект с индивидуално управление на всеки. Дюзата на воден ефект тип „ОБЛАК МЪГЛА“ или еквивалентен да формира веркилна финно дифузирана струя от водни капчици, които изглеждат като водна мъгла. Осветен с LED осветление през нощта, този ефект трябва да създава красиви и обемни светлинни кълба. Височина : Hmax = 3м

- Втори ред водени ефекти- общо 6 бр. Тип „ ПИРУЕТ“ или еквивалентен , да са раположени в една линия шахматно пред воден ефект „ОБЛАК МЪГЛА“ или еквивалентен с индивидуално управление на всеки. Дюзата на воден ефект тип „ПИРУЕТ“ или еквивалентен формира вертикални водни струи които се завъртат и образуват водна спирала и с промяната на височината променя и радиуса на ефекта. Височина: Hmax = 2.5м

- За създаването на симетрия и обем на водната площ да са предвидят и 3бр водни ефекти:

Воден ефект „ Центална” или еквивалентен – вертикална водна струя с височина 6-8м, като да е най-висока и да определя условно центъра на водното огледало.

Воден ефект „ АРКА” или еквивалентен – 2 бр да са разположени в противоположните краища на водното огледало, насочени към център с определен ъгъл за да сформират условно арка. Височина: Hmax = 4.5м

- Управлението на фонтана ще да бъде от компютър намиращ се в метално табло в непосредствена близост до машинното помещение. От този компютър да се управлява водният ефект, лазерният проектор, осветлението и музикалното оформление, включващо - усилватели и тонколони за външен монтаж. До таблото да се предвиди кабелен интернет с цел дистанционна диагностика по интернет от произволно място, смяна на софтуер или музикален съпровод.

- Към фонтанa да има предвидени 3 бр. Аудио-Визулно-Светлинно Воден Спектакъл в които да бъде разработена музикалната хореография на водните ефекти, осветлението и лазерният проектор.

- Да е се изработи план график програмиран в системата за управление за работата на фонтана, с възможност за корекция на часовете и програмите според сезона.

**СУХ ФОНТАН**

- Да се запази формата и размерите от съществуващият проект, който участниците могат да намерят в профила на купувача, на фонтана, като водното огледало се заменя с настилка от лющен гранит и се монтират 9 бр. модули за сух фонтан с декоративни решетки от неръждаема стомана на нивото на гранитната настилка.

- Всеки един модул за сух фонтан да съдържа в себе си пълен комплект оборудване ( помпа, дюза, осветление , разклонителна кутия) и едновременно с водосъдържател за циркулационната вода на сухия фонтан.

- Модулите да бъдат разположени в кръг с диаметър 4.5м ( 8 бр) и един централно разположен. Максимална височина на водната струя да е Hmax=2m. Всяка дюза е с индивидуално управление по височина и подбран тип дюза със струя безопасна за деца.

- Филтрационната система от съществуващият проект да бъда запазена и да филтрира водният обем на сухия фонтан.

- Всеки модул да се осветява от прожектор LED RGB чийто цвят и интензивност се управляват от отделен контролер

- Управлението на фонтана ще бъде от специализиран компютър намиращ се в метално табло в непосредствена близост до машинното помещение. От този компютър ще се управлява водните ефекти, осветлението.

- Към фонтанът да се предвидят 3 бр. програми по които да работи.

1. ***Общи предписания.***

Настоящата публична покана се възлага при условията на така нареченият пълен инженеринг, тоест възлага се инвестиционно проектиране – техническа фаза и строителство.

4.1. Изготвяне на инвестиционен проект -Техническа фаза, в съответствие с действащата нормативна уредба по устройство на територията, правила и нормативи в инвестиционното проектиране за изграждане на обект: "Изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище "

Инвестиционният проект трябва да съдържа всички необходими части, предписани от Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове, издадени за неговото прилагане.

Инвестиционният проект по всички части да съдържа обяснителна записка и изчисления, обосноваващи и поясняващи предложеното решение, неговата целесъобразност, съответствието му с изискванията на чл.169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна среда. Проектът задължително съдържа подробна Обща количествено-стойностна сметка /КСС/.

Участникът се осъществява и функциите на авторски надзор на обекта

4.2. Извършване на строително-монтажните работи, съгласно изготвеният проект и въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. За извършения оглед се подписва декларация по образец от настоящата документация. Ако участникът е обединение, достатъчно е един от участниците в обединението да посети строителните площадки.

***5. Срок за изпълнение***

Срокът за изпълнение на инвестиционното проектиране е до 10 /десет/ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на сключване на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Срокът изтича на датата, на която инвестиционният проект е приет от Възложителя с Приемно-предавателен протокол.

Срокът за изпълнение на строителството е до 20 /двадесет/ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на издаване на Акт образец 2/ 2а за строежа. Срокът изтича в деня на издаване на акт образец 15 за строежа.

1. ***Начин и срок на плащане***

***5.1.*** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово плащане в 14 - дневен срок от Деня на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка авансово плащане в размер на 50 /петдесет/ **%** от Цената за изпълнение на Договора. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 50 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното възстановяване на авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи по строителството, които са му необходими за изпълнението на Договора.

**5.2**. Заплащането на инвестиционният проект ще се извърши в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни, след влизане в сила на разрешението за строеж и издаването на данъчна фактура.

**5.3.** Строителството ще се заплаща по следният начин:

Междинните плащания се извършват въз основа на:

- Количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествено-стойностната сметка единична цена за всяка позиция.

- Данъчна фактура.

Окончателното плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок, считано от датата на въвеждане на строежа в експлоатация и издаване на данъчна фактура.

**ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ**

1. Административни изисквания към участниците.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник който:

* е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран;

- е обявен в несъстоятелност;

- е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран има наложено административно наказание за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците.

Когато участниците са юридически лица, изискванията се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

*Не може да участва,* съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагането на обществената поръчка лице:

- при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

Иизискванията се отнасят и за подизпълнителите, и за членовете на обединение. При неизпълнение на изискванията, съответният участник ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

При подаване на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата с декларация. Декларират се и се доказва отсъствието на обстоятелствата, които изрично са посочени в настоящата тръжна документация. При сключване на договор класираният на първо място участник представя:

документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и

декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелства, посочени по-горе.

2. Технически изисквания към участниците.

а. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да има изпълнено строителство, еднаква или сходна с предмета на поръчката.

Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане, реконструкция или ремонт на фонтани или други еквивалентни строителни обекти.

Документи, с които се доказват:

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

б. Участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя при Камара на строителите в Република България за **Четвърта група – Четвърта категория. Чуждестранните участници следва да бъдат вписани в еквивалентни регистри за еквивалентни строителни обекти, съобразно националният си закон.**

Документи, с които се доказват: Удостоверения за регистрация или декларация в свободен текст за препращане към публичен регистър. Чуждестранните участници представят еквивалентни документи, съобразно националният си закон.

в. Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството:

- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно;

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Документи, с които се доказват: Копия от сертификати или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

г. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от Закона за обществените поръчки изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

д. За доказване на техническите възможности, съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това правило се прилага и когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

е. За доказване на техническите възможности, участникът не може да ползва ресурс от подизпълнител/и, освен ако подизпълнителят е предоставил ресурса си по реда на чл. 51а от ЗОП.

ж. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1 от ЗОП, когато е представил удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, като условията за вписване в регистъра са идентични или по-високи от изискванията, поставени от възложителя.

**Чуждестранните участници доказват техническите изисквания с еквивалентни документи, съобразно националното си законодателство.**

**4. Други изисквания.**

4.1. Всеки участник може да представи само една оферта.

4.2. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, както и техни обединения, което/ито отговаря/ят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на условията, съдържащи се в публичната покана и документацията за участие.

4.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал с нотариална заверка на подписите на споразумението, с което е създадено обединението. С това споразумение следва по изричен начин да се удостовери, че участниците в обединението отговарят пред Възложителя заедно, поотделно и солидарно за изпълнение на обществената поръчка. Споразумението следва да съдържа задължително долуизброените клаузи, които гарантират, че:

1/ Всички партньори (членове) на обединението са отговорни заедно, поотделно и солидарно за изпълнението на договора за обществената поръчка.

2/ Определя се партньор (член) на обединението, който се упълномощава и задължава да получава указания за и от името на всеки член на обединението.

3/ Определя се партньор (член) на обединението, който носи отговорност за плащанията по време на изпълнение на поръчката.

4/ Всички партньори (членове) на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора за обществената поръчка.

5/ След подаване на офертата не се допускат промени в състава на обединението.

**4.4.** В споразумението, членовете на обединението определят едно или повече физически лица, които официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако:

* към офертата му не е приложено споразумение за сьздаването на обединение или
* в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в настоящата документация.
* съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.

Когато обединението не е юридическо лице, офертата му съдържа, документи, съгласно чл.56, ал.3 от ЗОП.

**4.5. Подизпълнители**

4.5.1. Когато участник в настоящата публична покана за възлагане на обществена поръчка предвижда използването на подизпълнител/ли за изпълнение на част/и от настоящата обществена поръчка, документите, посочени в чл.56, ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

4.5.2. Възлагането на работи/задачи на подизпълнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия.

**5. Изготвяне и подаване на офертата.**

5.1. Всеки участник изготвя оферта в съответствие с условията, посочени в документацията за участие. Всеки участник прилага попълнени от него образци на документи.

5.2. Всяка оферта се представя в непрозрачен запечатан плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Всяка оферта трябва задължително да съдържа:

Всяка оферта трябва да съдържа: Образец № 1 - Заявление за участие с Приложение № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата; Образец № 2 - Регистрационни документи на участника; Образец № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;; Образец № 4 - Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката; Образец № 5 - Декларация за задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, свързани с нея; Образец № 6 - Декларация за приемане на етичните клаузи на поръчката; Образец № 7 – Декларация, че участникът е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителство на място; Образец № 8 - Доказателства за изпълнение на изискванията за изпълнени сходни строителни обекти; Образец № 9 - Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен; Образец № 10 – Внедрени сертификати за качество; 11 - Декларация на приемане на условията на проекта на договор. Образец 12 – Техническо предложение; Образец 13 - Ценово предложение.

Ако офертата на кандидата не отговаря на изискванията на Възложителя или не съдържа някои от изискваните документи, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, освен ако не попада в хипотезата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

**5.3. Изисквания към Образец 12 - Техническо предложение.** Техническото предложение на участника включва следните задължителни елементи:

С настоящия образец участника описва своята идейна концепция, срок за изпълнение на поръчката, гаранционния срок, строителен подход за изпълнение на обекта, мерките за опазване на околната среда, въведената от него системи за осигуряване на качеството и оценка на риска.

Идейна концепция. В тази част участникът описва своята идейна концепция за изграждането на двата фонтана. Идейната концепция трябва да съответства на техническото задание и строителната площадка. Ако идейната концепция не съответства на тях, участникът се отстранява от участие в обществената поръчка.

Строителен подход. В тази част участникът излага своята подробна строителна програма, въз основа на техническото задание и своята идейна концепция. В строителната програма трябва стриктно да се следи технологичната последователност на строителството. В тази част се включват и други компоненти, по преценка на участника, които имат значение за изпълнението на поръчката.

Техническото предложение съдържа два от компонентите за определяне оценката на участниците, а именно срок за изпълнение и гаранционен срок. Кандидатите следва да пристъпят твърде отговорно и прецизно към тези елементи.

Ако участникът спечели обществената поръчка, но не изпълни обектите в дадения от него срок за изпълнение, ще претърпи определените в проектодоговора санкции.

Гаранционния срок следва да бъде съобразен със системата за осигуряване на качеството и технологията на строителството, които ще приложи участникът, както и с техническите характеристики на предвидените за влагане строителни материали.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Не на последно място по важност са и мерките за опазването на околната среда. Строителството трябва да бъде извършено така, че по никакъв начин да не се наруши екологичното равновесие и да не се създадат предпоставки за увреждане на околната среда. Мерките за опазване на околната среда трябва да бъдат разработени за конкретният строителен обект и да обхващат опазването на всички компоненти на околната среда, съобразно изискванията на Закона за опазването на околната среда.

След приключването на строителството, изпълнителят следва да почисти изцяло строителната площадка, като заличи всички следи от извършените строителни работи, в това число да извози до депо всички отпадъци.

Система за осигуряване на качеството. Участникът трябва да разработи система за осигуряване на качеството за конкретният строителен обект. Тя трябва да съответства напълно на останалата част от техническото предложение на участника и неговата оферта като цяло.

Оценка на риска. В тази част участникът следва да изложи подробно основните рискове, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да предвиди мерки за недопускане на изложените рискове и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на съответните рискове. Оценката на риска трябва да е разработена за конкретният обект на обществената поръчка.

Ако в представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не е попълнен който и да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на настоящата поръчка, или някоя част не е разработена конкретно за настоящият строителен обект, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

6. Всички документи към офертата трябва да са подписани от лицето, което представлява участника, съгласно вписването в Търговския регистър по партидата на участника. Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.

**IIІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерий **„икономически най - изгодна оферта”** чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите на комплексната оценка.

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

Техническа оценка /Т/ - с относителна тежест 50 % и

Ценова оценка /Ц/ - с относителна тежест 50 %

Общата техническа оценка на кандидата (Т) се изчислява по формулата:

Т=Т1+Т2+Т3

Т – Обща техническа оценка на кандидата.

Т1 – Срок за изпълнение на проектирането на кандидата.

Т2 – Срок за изпълнение на строителството на кандидата.

Т3 – Гаранционен срок на кандидата.

Максималната обща техническа оценка, която може да получи кандидата, е 50 точки.

Общата техническа оценка на кандидата – Т се образува от следните три компонента:

Т1 – Срок за изпълнение на проектирането на кандидата. Най-краткият срок за изпълнение носи на участника 10 точки.

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната формула:

**Т1=Х 10**

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Т2 – Срок за изпълнение на строителството на кандидата. Най-краткият срок за изпълнение носи на участника 20 точки.

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната формула:

**Т2=Х 20**

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Т3 – Гаранционен срок. Най-дългия гаранционен срок носи на участника 20 точки.

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната формула:

**Т3=Х 20**

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Най-ниската цена за изпълнение, носи на кандидата 50 точки. Общата ценова оценка (Ц) за този кандидат е 50 точки.

Общата ценова оценка (Ц) на останалите кандидати се изчислява по формулата:

Ц = *Най – ниска цена*  Х 50

*Цена на кандидата*

Комплексната оценка на участниците се изчислява по формулата:

К=Т+Ц

К- Комплексна оценка на участника

Т – Обща техническа оценка на участника

Ц – Обща ценова оценка на участника.

Максималната комплексна оценка, която може да получи определен участник е 100 /сто/ точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка на офертата. В случай че участниците, които са постигнали най-добри резултати са с абсолютно равни оценки по всички показатели, изборът на изпълнител на поръчката ще бъде осъществен чрез публичен жребий.

**V. ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

3. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

* 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
  2. Членовете на комисията представят декларация за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 – т.4 от ЗОП

6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

7. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с други изисквания на възложителя, комисията отстранява съответния участник, освен ако не попада в хипотезата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

8. Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни доказателства за данни от документите, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

9. Комисията предлага за отстраняване участник:

- който не е представил някой от необходимите документи по раздел ІІ;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

- за когото по реда на т.8 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието с обявените от възложителя критерии за подбор.

10. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

11. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класиране на участниците.

12. Протоколът на комисията се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл.22 б, ал. 3 от ЗОП.

**……………………………………**

**За Кмет на община Панагюрище**

**Инж. Георги Павлов**

**Съгласно Заповед №154/17.03.2015 год.**

……………………………………………………………………….

*[Наименование на участника]*

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на обществената поръчката:** | Строителство на обект: "Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище " |

**Уважаеми госпожи и господа,**

**Настоящата Оферта е изготвено от следния участник:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование на участника[[1]](#footnote-1):** |  |
| **2.** | **Правно-организационна форма на участника:**  *(търговското дружество или обединения или друга правна форма)* |  |
| **3.** | **Седалище по регистрация:** |  |
| **4.** | **Адрес на управление на участника по регистрация:** |  |
| **5.** | **Лице, което управлява и представлява участника – трите имена и ЕГН, ако има такова** |  |
| **6.** | **Единен идентификационен номер (ЕИК) или БУЛСТАТ:**  **(***За чуждестранните участници – еквивалентен номер, ако има такъв)* |  |
| **7.** | **Идентификационен номер за регистрация по ДДС:** |  |
| **8.** | **Регистрация по ДДС/от дата/:** |  |
| **9.** | **Точен адрес за кореспонденция:** |  |
| **10.** | **Телефонен номер:** |  |
| **11.** | **Факс номер:** |  |
| **12.** | **Лице за контакти:** |  |

**След детайлно запознаване с пълния набор от документи и образци, съставляващи документацията за участие в настоящата Обществена поръчка, ние:**

1. С настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в настоящата Обществена поръчка при условията, обявени в документацията за участие и същите са приети от нас.
2. С настоящата оферта удостоверяваме и потвърждаваме, че Ние отговаряме на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Същото доказваме с документите, описани в **Приложение №1** към настоящата оферта – “**Списък на документите съдържащи се в офертата**”.
3. С настоящата оферта декларираме, че се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на **шестдесет (60) календарни дни, считано** от крайния срок за подаване на оферти.
4. С настоящата оферта Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас Ние ще изпълним проектирането и строителството в съответствие с изискванията, заложени в Изискванията на Възложителя и Техническите Спецификации на настоящата Обществена поръчка. **Приложения:** съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълват и подписват от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

**Приложение №1**, **към Образец№1**

**списък на документите съдържащи се в офертата И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПОДРЕДБАТА ИМ**

| **№** | **СЪДЪРЖАНИЕ** | **ДА/НЕ/Неприложимо**  **Стр. от офертата** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълват и подписват от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 2

**РЕГИСТРАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ НА УЧАСТНИКА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛИЦЕТО**  **(***наименование на лицето предоставящо регистрационните си документи***)** | **ПОЗИЦИЯ НА ЛИЦЕТО**  **(***участник; подизпълнител***)** | **ЕИК, БУЛСТАТ ИЛИ ЕКВ.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| N |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. …………………
2. …………………
3. …………………

***Заб. Ако информацията е публикувана в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, участникът не прилага приложения.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 3

**Д Е К Л А Р А Ц И Я [[2]](#footnote-2)\***

**за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)* на *(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

*( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от публичният регистър на АОП)*

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:**

* престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;
* подкуп по чл. 301 – 307 от НК;
* участие в организирана престъпна группа по чл. 321-321а от НК;
* престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;
* престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;
* престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

**2. Нямам задължения** по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1, или **нямам задължения** за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

**3. Не съм виновен** за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

**4. Не съм осъден с влязла в сила присъда /**освен ако няма реабилитация/ за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

**5. Не съм свързано лице** с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

**6.** **Не съм сключвал договор** с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

**7.** Участникът *(посочете фирмата на участника)*, който представлявам:

**7.1** **не е обявен** в несъстоятелност;

**7.2** **не е в производство** по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

**7.3** **не се намира** в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ;

**8.** ……………………………………………………………………………………

*(Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).*

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Образеца се попълва и подписва от:*

*1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*

*2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;*

*3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*

*4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;*

*5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;*

*6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;*

*7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;*

*8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.*

*Забележките трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписаното приложение.*

## ОБРАЗЕЦ № 4

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**За запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката**

**Подписаният .............................................................................................................................**

*(трите имена)*

**…………………………………...........………………………..………………………………**

*(данните от документа за самоличност)*

**…………………………………...........………………………..………………………………**

*(данните от документа за самоличност)*

**в качеството си на ………….……...........…..…....………………………………….………**

*(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите*

*/друго- да се посочи)*

**на: ………………………..........……………...…………………………………....................…**

*(наименование на участника/подизпълнителя)*

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ**

че съм запознат с всички обстоятелства и условия на настоящата поръчка с предмет: Строителство на обект: "Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище ".

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 5

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**За задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространява данни, свързани с нея**

**Подписаният** **................................................................................................................................**

*(трите имена)*

## ....................................................................................................................

## *(данни по документ за самоличност)*

## в качеството си на......................................................................................

*(длъжност)*

## на участник: ...............................................................................................

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ,**

Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.

Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на проектирането и строителството, в случай, че същата ми бъде възложена.

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 6

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

## за приемане на етичните клаузи на поръчката

**Подписаният** **................................................................................................................................**

*(трите имена)*

## ....................................................................................................................

## *(данни по документ за самоличност)*

## в качеството си на...................................................................................

*(длъжност)*

## на участник: ..............................................................................................

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ,**

По отношение на представлявания от мен участник не е налице настоящ или потенциален бъдещ конфликт на интереси или други такива равностойни отношения с други страни в поръчката към момента на подаване на тази оферта/предложение.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 7

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

**За участникът, че е посетил строителната площадка и се е запознал с условията за строителството на място**

**Подписаният** **.............................................................................................................................**

*(трите имена)*

## ....................................................................................................................

## *(данни по документ за самоличност)*

## в качеството си на....................................................................................

*(длъжност)*

## на участник: ..........................................................................................

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ,**

че като УЧАСТНИК съм посетил терените и съм запознат с условията на мястото, на което ще се извърши строителството и съм взел предвид всички фактори в подготвената от нас оферта за обществената поръчка с предметСтроителство на обект: "Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище ".

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълва и подписва от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 8

**ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОПИТ ОТ СХОДНИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ**

**Предоставената информация трябва само и единствено да е за:**

Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да има изпълнено строителство, еднаква или сходна с предмета на поръчката.

В табличната форма не трябва да фигурират никаква друга информация за дейности, услуги, доставки, обекти и т.н., които не съответстват на горе описаното и изискваното.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Възложител | Име на фирмата/те - Изпълнител | Място на изпълнение | Дял изпълняван от участника в ЛЕВА без ДДС | Период на изпълнение  (начало/край) | Забележка |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подробно описание на** предмета на договора и обхвата, дейностите/работи/услугите/доставки**, изпълнявани от участника:** | | | | | |
|  | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. ………………….
2. …………………..
3. ………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*В случай, че участникът участва като обединение**таблицата се попълва поотделно от всеки член на обединението, като се изготвя и обобщаващ образец.*

*В случай, че участва подизпълнител/и**таблицата НЕ се попълва от тях.*

## ОБРАЗЕЦ № 9

**УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ЦПРС ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН**

доказателства, че участникът притежава валидни удостоверения за регистрация и удостоверения от Камарата на строителите или еквивалентни, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен съгласно националното законодателство на държавата в която е регистриран участника

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДНА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 2011 г.** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВАЩО ТАЛОНА И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ** | **ГРУПА**  **(**ПЪРВА; ВТОРА; ТРЕТА;ЧЕТВЪРТА, ПЕТА**)** | **КАТЕГОРИЯ**  **(**съгласно ЗУТ**)**  **(**ПЪРВА; ВТОРА; ТРЕТА;ЧЕТВЪРТА, ПЕТА**)** | **ПОЗИЦИЯ НА ЛИЦЕТО**  **(***участник; член на обединението;подизпълнител***)** | **ПРЕДОСТАВЯНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ИСТИННОСТТА** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. **………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*В случай, че участникът участва като обединение**настоящия образец се попълва от съответния участник/участници, притежаващ Удостоверение за регистрация, както и от Обединението.*

*Настоящият образец се попълва и подписва от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 10

**Внедрени и сертифицирани за качество**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **НАИМЕНОВАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ** | **ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАВАНИТЕ СИСТЕМИ** | **ПОЗИЦИЯ НА ЛИЦЕТО НА КОЕТО СА ВНЕДРЕНИ И СЕРТИФИЦИРАНИ СИСТЕМИТЕ**  **(***участник; член на обединението;***)** | **АКРЕДИТИРАН ОРГАН СЕРТИФИЦИРАЛ СЪОТВЕТНАТА СИСТЕМА** | **ПРИЛАГАН ДОКУМЕНТ**  **(удостовере или екв.)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. **………………………….**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*В случай, че участникът участва като обединение**настоящия образец се попълва от лицето, което представлява обединението*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълва и подписва от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 11

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)

## *л.к.№……………..……….….…..… издадена на ……………...………………….……год.*

## *от…………………..…., град…………………………………………………………………..*

## *жител на гр. ………………………………община…………….……………………………..*

## *адрес: гр. …………………………………..община …………………………………….……*

## *ул. …………………..…………………..№……бл.№…………, ап. ………, ет. …………….*

## *(данни по документ за самоличност)*

## *в качеството си на ………….………..…………………………………….………*

(длъжност)

на участник: ………………………………………………………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм и се задължавам да спазвам всички клаузи и условия в проекта на договора на настоящата обществена поръчка с предмет:

**„…………………………………………………………………………………………………………”.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълва и подписва от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

## *ОБРАЗЕЦ № 11*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Предложението на изпълнителя се изготвя на базата на Изискванията на Възложителя и трябва да включва като минимум следното:

1. Срокът за изпълнение на инвестиционното проектиране е лимитен и е до **………………/........................................../ календарни дни.**

2. Срокът за изпълнение на строителството е лимитен и е до **………………/........................................../ календарни дни.**

3.Гаранционният срок е лимитен и е до **………………/........................................../ календарни дни.**

1. Идейна концепция.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**5.** Строителен подход за изпълнение.

**..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**6. Мерки за опазване на околната среда**

Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативни последствия. Мерките следва да бъдат разработени за конкретните обекти за строителство.

**.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**7.Система за осигуряване на качеството.**

**ПОДРОБНО** Описание на системата за осигуряване на качеството на строителството, която се предлага да бъде използвана, в т.ч. информация за процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати от изпитвания, издадени от съответни акредитирани органи съпровождащи цялото оборудване, машини и апаратура.

**.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**8.Анализ на риска.**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

|  |  |
| --- | --- |
| **Правно обвързващ подпис:** |  |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

*Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата процедура.*

*Настоящият образец* ***НЕ*** *се попълва и подписва от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## ОБРАЗЕЦ № 13

*……………………………………………………………………….*

*[Наименование на участника]*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на поръчката:** | Строителство на обект: "Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище " |

**Уважаеми госпожи и господа,**

**Настоящата оферта е изготвена от следния участник:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование на участника:** |  |
| **2.** | **Правно-организационна форма на участника:** | *(търговското дружество или обединения или друга правна форма)* |
| **3.** | **Седалище по регистрация:** |  |
| **4.** | **Идентификационен номер (БУЛСТАТ):** |  |
| **5.** | **Идентификационен номер (ДДС):** |  |
| **6.** | **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **7.** | **Телефонен номер:** |  |
| **8.** | **Факс номер:** |  |
| **9.** | **Лице за контакти:** |  |

Предоставяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас поръчка за Строителство на обект: "Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище "

С настоящата ценова оферта Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в настоящата публична покана и Договора към нея.

За изпълнение на възлаганите дейности предлагаме следната Цена, която е за всички видове дейности, които ще предоставим за цялостното и качествено завършване на предмета на поръчката. Цената включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

За изпълнение на възлаганите дейности предлагаме следната:

Обща стойност от:………..….лв (………………..…….....……………………), без ДДС

(цифри) (думи)

Стойност за изпълнение на проектирането от:………..….лв (……………….…), без ДДС

(цифри) (думи)

Стойност за изпълнение на строителството от:………..….лв (……………….…), без ДДС

(цифри) (думи)

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия.

Срока за валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни, считан от датата на подаване на Офертата при Възложителя. Всеки участник предложил по-малък срок от изисквания, ще бъде отстранен от класиране и присъждане на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата:** |  |
| **Подпис:** |  |
| **Име и фамилия на лицето, упълномощено да подписва:** |  |
| **Печат (ако е приложимо):** |  |

***Важни забележки:***

*Настоящият образец се попълват и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели.*

***НЕ*** *се попълва и подписват от подизпълнител/-ите на участника (ако е приложимо).*

*Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец.*

## Приложение към ОБРАЗЕЦ № 11

**Възложител: Община Панагюрище**

**Изпълнител: *...........................................***

**ДОГОВОР**

**ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО**

№ …..……../……………………

Днес, …………..….. г., в гр. Панагюрище на основание чл. 101е от ЗОП, между:

Община Панагюрище, със седалище и адрес на управление: ……………………………………………….., ЕИК/БУЛСТАТ: ………………….., представлявано от **…………………………. – Кмет на Община Панагюрище и ……………………………… – Главен счетоводител,**

наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

и

…………………………………………………….. със седалище …………………………………...

*(наименование на изпълнителя)*

и адрес: ………………………………………………………………………………………………..,

ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: …..………….., идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация)

………………………, представлявано от …………………………………………………………...

*(законен представител – име и длъжност)*

или ……………………………………………………………………………………………………,

*(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)*

определен за изпълнител след проведена публична покана за възлагане на

обществена поръчка № ………………………..……………………………………………………. /

*(ID на поръчката в Регистъра на публичните покани на АОП)*

наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор”, с предмет:Строителство на обект: "Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище ".

Страните се споразумяха за следното:

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** (1)  **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши дейностите за реализирането на обществена поръчка с предмет: Строителство на обект: "Проектиране и изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище "**,** при условията на този договор, съгласно Ценовото и Техническото предложения, приложенията към тях и Техническото задание на Възложителя, които са неразделна част от Договора.

(2) Изпълнителят се задължава да изпълни строително монтажните работи , съгласно одобрения Технически проект, в съответствие с приетата оферта и предлагана цена, които са неразделна част от настоящия договор и всички действащи към момента закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

**ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл.2.**(1) Срокът за изпълнение на договора е …………. (………………………….) календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на инвестиционното проектиране е …………. (………………………….) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на сключване на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Срокът изтича на датата, на която инвестиционният проект е приет от Възложителя с Приемно-предавателен протокол.

(3) Срокът за изпълнение на строителството е …………. (………………………….) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на издаване на Акт образец 2/ 2а за строежа. Срокът изтича в деня на издаване на акт образец 15 за строежа.

**ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 3**. (1)Цената за изпълнение на Договора, формирана като обща **стойност на инженеринга (проектиране и строителството)** дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** е в размер на :

**ОБЩА стойност: ......................................... лева**  **без ДДС**

**Словом (...........................................................................) без ДДС**

в т.число:

- За изготвяне на технически проект**:** "Проектиране на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище "в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на магнитен носител съгласно техническото задание и в съответствие с Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 21 Май 2001 г. - .................... лева без ДДС и ................... лева с ДДС;

- За Изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрения технически проект за проект: "Изграждане на сух фонтан, находящ се в градски парк, гр.Панагюрище и на фонтан с допълнителни водни ефекти, находящ се пред сградата на Общинска администрация в град Панагюрище " - .................... лева без ДДС и ................... лева с ДДС

**Чл. 4.** (1) Цените за проектиране и на видовете строително – монтажни работи не могат да се променят за целия срок на договора.

(2) Строително **–** монтажните работи по изпълнението на настоящата поръчка ще се изпълняват в размер на предвидения финансов ресурс.

**Чл. 5.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово плащане по следния начин:

1. В 14 - дневен срок от Деня на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка авансово плащане в размер на 50 /петдесет/ **%** от Цената за изпълнение на Договора. Върху авансовото плащане не се начислява лихва.

2. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 50 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното възстановяване на авансовото плащане.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи по строителството, които са му необходими за изпълнението на Договора.

(2) Междинните плащания се извършват въз основа на:

1. Количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествено-стойностната сметка единична цена за всяка позиция.

2. Данъчна фактура.

(3) Заплащането на инвестиционният проект ще се извърши в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни, след влизане в сила на разрешението за строеж и издаването на данъчна фактура.

(4) Окончателното плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок, считано от датата на въвеждане на строежа в експлоатация и издаване на данъчна фактура.

**Чл. 6.** При възникване на допълнителни работи, същите се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки. Те не са предмет на настоящия договор.

**ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ**

**А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 7.** Възложителят е задължен да заплати уговореното възнаграждение по начина и в условията на настоящия договор.

**Чл. 8**. Възложителят е задължен да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения , съгласно нормативната уредба.

**Чл. 9.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да осигури достъп до обектите, където ще се извършват уговорените дейности, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимине условия за изпълнение на договора.

**Чл. 10.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да предаде строителната площадка в срок до 30 (тридесет) дни от влизане на разрешението за строеж в сила.

**Чл. 11** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно писменно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се в гаранционния срок недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор .

**Чл. 12**. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;
2. да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност;
3. да прави възражения по изпълнението на работата в случай на неточно изпълнение;
4. да дава указания, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи, на нормативни актове или водят до съществено отклонение от поръчката;

**Чл. 13**. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани в строителството.

**Чл. 14.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на възложеното по силата на този договор по всяко време по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 15.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникват:

- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството

**Чл. 16.** Възложителят има право да осигури лице, което да упражнява инвеститорски контрол по време на изпълнението на договора.

## Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

**Чл. 17.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължавада извърши инженеринга на обекта, като спазва изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности, като спазва работния проект.

**Чл. 18.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договорени проектни и строително-монтажни работи качествено и в договорения срок при спазване на Техническото задание за проектиране и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

**Чл. 18**. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва законовите изисквания, свързани с проектирането, със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи.

**Чл**. **19** Да води и съхранява всички необходими актове по изпълнението на обекта, съгласно Наредба №3/2003 г. на МРРБ.

**Чл. 20**. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или неговия представител)за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

**Чл. 21.** В случай, че са необходими промени в изготвения технически проект изискани от компетентните органи/дружества в процеса на съгласуване **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да ги извърши, във възможно най-кратки срокове, след получаване на уведомление за това.

**Чл. 22**. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да държи на обекта един комплект от техническите чертежи и да ги предоставя, при поискване от Инвеститорския контрол или Строителен надзор за нанасяне и заверка на поправки по време на изпълнението на обекта.

**Чл. 23.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на строителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след неговото писмено уведомление.

**Чл. 24**. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на обекта.

**Чл. 25.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи за произхода и за качеството на вложените материали и оборудване.

**Чл. 26.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия инвеститорски контрол на обекта всички документи, съставени по време на строителството.

**Чл. 27.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде извършените СМР с приемо-предавателен контрол.

**Чл. 28.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

**Чл. 29.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата и допълнителна информация при необходимост и съдействие в случаите, когато възникнали проблеми могат да се решат само с негово участие;
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата ,в случай че е изпълнена точно и съобразно уговореното.
3. Да иска при точно изпълнение на задълженията си да получи уговорената цена, при условията и в сроковете посочени в настоящия договор.

**V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР**

**Чл. 30.** Извършените СМР се приемат с протокол, подписан между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълняващия инвеститорски контрол на обекта.

**Чл. 31.** На всеки етап от приемането изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани.

**VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 32(1)** При нарушаване на сроковете на този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,** същия се задължава да изплати неустойка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в размер на 0,2 ( нула цяло и два) процента за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) процента от общата стойност на договора.

(2)При лошо или частично изпълнение на СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 10 (десет) процента от стойността на договора.

**(**3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приспада начислените по ал. 1 и ал. 2 неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

**VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 33.** При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Форсмажорното обстоятелство.

**Чл. 34.** От датата на настъпването на Форсмажорното обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Форсмажорното обстоятелство.

**Чл. 35.** Договорът се прекратява с:

1. Изпълнението на задълженията по този договор от страните;

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

3. С едномесечно писмено предизвестие, отправено от която и да е от страните по договора.

4. Писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на строително-монтажните работи с повече от 10 календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

**Чл. 36.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

**Чл. 37.** Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в хипотезите посочени в чл.43, ал.2 от ЗОП.

### VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

**Чл. 38.** (1)Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

I**X. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

**Чл. 39. (1)** Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

**(2)** Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по Договора.

**Чл. 42. (1)** За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

**(2)** При неясноти по прилагането и изпълнението на договора неговите разпоредби следва да се тълкуват и с оглед на изискванията на Възложителя, описани в Документацията от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея.

**(3)** Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: ……………………………………………….

За Изпълнителя: ...........................................................................

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя

Приложения: 1. Техническо задание;

2. Ценово предложение;

3. Техническо предложение.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**Община Панагюрище**

**1.** …..................................

**……………………………….-**

**Кмет на община Панагюрище**

**2**........................................

**3. …………………….......**

**……………………………….-**

**Съгласувал юрист**

1. **В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, то той попълва единствено редове с номера 1, 2, 5, 9, 10, 11 и 12 .** [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)