Приложение 2

**Обособена позиция №2 "Частичен ремонт на покрив и помещение на кметство с.Оборище, гр.Панагюрище "**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **ед.мярка** | **количество** | **ед. цена** | **стойност** |
| **I** | **Ремонтни работи по покрив** |  |  |  |  |
| 1 | Ремонтни работи по покривната конструкция | м3 | 1,20 |  |  |
| 2 | Претърсване на покрив | м2 | 172,00 |  |  |
| 3 | Измазване на комини с вароциментов разтвор | м2 | 11,00 |  |  |
| 4 | Изрязване на метални тръби за антени и гръмоотводи | бр. | 10,00 |  |  |
| 5 | Ремонтиране табакера на покрив | бр. | 1,00 |  |  |
| **II** | **Стая - счетоводство** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на окачен растерен таван 60/60 | м2 | 12,50 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на лум. лампа 4х18W/за окачен таван/- скрит монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Изкърпване на стени и тавани с гипсова шпакловка – 20% | м2 | 7,60 |  |  |
| 4 | Грунд по стени | м2 | 38,00 |  |  |
| 5 | Боядисване на стени с латекс /двукратно/ | м2 | 38,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  **Всичко:** |   |   |  |  |
|   |  **ДДС 20%** |   |   |  |  |
|   |  **Общо:** |   |   |  |  |

**Дата: Подпис и печат:** ………………

 /име, длъжност/