# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

# за ремонт на Кметство  с. Левски, общ. Панагюрище –

# пенсионерски клуб

# Изх. № 697/17.11.2015 г.

# І. Смяна на дограма

# 1.Прозорци

Модул 1

Модул: 1

Брой: 1

Размери:

L = 1380 mm

H = 2000 mm

Отваряеми – двуплосткостно -  падащ

ПВЦ дограма -  4 - камерна

Цвят –бял

Стъклопакет -/бяло + бяло стъкло 24мм/4-16-4/

Алуминиев перваз –външен-20

Комарници- 1 бр.

Модул 2

Модул: 2

Брой: 2

Размери:

L = 1380mm

H =2000 mm

Отваряеми – едноплосткостно

ПВЦ дограма -  4 - камерна

Цвят –бял

Стъклопакет -/бяло + бяло стъкло 24мм/4-16-4/

Алуминиев перваз –външен-20

Модул 3

Модул: 3

Брой: 1

Размери:

L = 1200 mm

H = 1320 mm

Отваряеми – едноплосткостно

ПВЦ дограма -  4 - камерна

Цвят –бял

Стъклопакет -/бяло + бяло стъкло 24мм/4-16-4/

Алуминиев перваз –външен-20

2.Врати

Модул 1

Модул:1

Брой: 2

Размери:

1 бр. L = 920 mm; Н =2100 mm

Отваряема на ляво – 1 бр.

1 бр. L = 950 mm; Н =2100 m

Отваряема на дясно – 1 бр

ПВЦ дограма

Цвят – бял

Кмет с. Левски – Сл. Мавров