**ОБРАЗЕЦ № 1**

**ДО**

**Г-Н НИКОЛА БЕЛИШКИ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

**О Ф Е Р Т А**

за участие в обществена поръчка с предмет:

**„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**

по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

**ОТ УЧАСТНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*/посочете фирма/наименованието на участника/.*

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:** |
| Седалище и адрес на управление:* Страна, код, град, община
* Квартал, ул., №,
* Телефон, факс,
* E-mail:
 |  |
| **Единен идентификационен код** |  |
| **БУЛСТАТ** |  |
| **Инд. № по ЗДДС** |  |
| **Банкови сметки**Обслужваща банка* Град, клон, офис
* Титуляр на сметката
* Банкова сметка (IBAN)
* Банков код (BIC)
 |  |
| **Данни за подателя** /законния представител/ пълномощника**:*** Трите имена
* Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
* Длъжност
* Телефон / факс / e-mail:
 |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛИШКИ,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в процедура по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**

 1. След запознаване с Обявата и Техническата спецификация, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията на възложителя.

 2. Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея „Техническо предложение” и „Ценова оферта”.

 3. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме да осигурим Ръководен технически и изпълнителски състав за качественото и срочно изпълнение на дейностите.

 4. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта, сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват.

 5. Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок до 24/12/2016 г.

 6. Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите съдържащи се в офертата, представляващи неразделна част от нея.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 2

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ**

| **№** | **Наименование на документа** | № на листа на представените документи от ..... до ..... |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оферта по образец № 1 |  |
| 2. | Опис на представените документи по образец № 2 |  |
| 3. | Договор за обединение /в случай, че участникът е обединение/ |  |
| 4. | Техническо предложение по образец № 3 |  |
| 5. | Ценово предложение по образец № 4 |  |
| 6.  | Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; (по образец № 5) |  |
| 7. | Списък на ръководния състав и персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, придружен с копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на техническите лица (само за покриване на минималните изисквания). (по образец № 6) |  |
| 8. | Списък на собствено или наето оборудване /механизация/ за изпълнение на поръчката (по образец № 7) |  |
| 8. | Заверени копия от валидни Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА ,,Българска служба за акредитация” или еквивалентни документи по:- стандарт ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството;- стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда; |  |
| 9.  | ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл 54, ал. 1, т. 1- 5 и 7 ЗОП (образец № 8) |  |
| 10. | ДЕКЛАРАЦИЯ за срок на валидност на офертата по чл. 39, ал.3, б. „г“от ППЗОП (образец № 9) |  |
| 11. | ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане клаузите на проекта на договор по чл. 39, ал.3, б. „в“ от ППЗОП(образец № 10) |  |

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

**ОБРАЗЕЦ** **№ 3**

**ДО**

**Г-Н НИКОЛА БЕЛИШКИ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с предмет:

**„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**

по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

От ..............[*наименование на участника*]..............................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

със седалище и адрес на управление [.........................................................................................],

и адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…],

телефон за контакт [..............…], факс [...........…], електронна поща [...................................…],

банкова сметка: [..........................................................................................................................…],

представлявано от:............................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ..................................................................................................................................

[*длъжност, или друго качество*]

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛИШКИ,**

Във връзка с откритата процедура чрез събиране на оферти с обява, Ви представям нашето Техническо предложение за изпълнение на обект: **„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**, съобразено с Техническите спецификации.

След запознаване с всички документи и образци от обявата за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в обявата на Възложителя.

Предложението ни за изпълнение на поръчката е в съответствие с Техническата спецификация, и изискванията на възложителя.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

* Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
* Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на проектирането и строителството;
* Екзекутивната документация и необходимите изпитвания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.
* Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изпълнението на обекта, са за наша сметка.
* Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем в състояние да осигурим предложения от нас ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката.
* Декларирам, че към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство/инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в община Панагюрище .

 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора;

Предлагам следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, а именно:

**..........................години (словом: ..................................................)**

**..........................години (словом: ..................................................)**

 ***Указание:*** *Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Подадени оферти с предложен по-кратък гаранционен срок ще бъдат предложени за отстраняване от комисията, съответно ще бъдат отстранени от участие от възложителя.*

*Предложения от участника гаранционен срок не може да превишава 2 пъти, предвидения* ***в чл. 20, ал. 4, т. 3 и т. 4*** *от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. минимален гаранционен срок за този вид дейност. Подадени оферти с предложен по-дълъг срок ще бъдат предложени за отстраняване от комисията, съответно ще бъдат отстранени от участие от възложителя.*

Декларираме, че ще изпълним поръчката за строителството /СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР/ в срок от ……………… (………………………) календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка на сградата;

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на възложителя и представения проект на договор.

Дата: ...........2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ....................…………….

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

**ОБРАЗЕЦ** **№ 4**

**ДО**

**Г-Н НИКОЛА БЕЛИШКИ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

**Ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с предмет:

**„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**

по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

От ..............[*наименование на участника*]..............................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

със седалище и адрес на управление [.........................................................................................],

и адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…],

телефон за контакт [..............…], факс [...........…], електронна поща [...................................…],

банкова сметка: [..........................................................................................................................…],

представлявано от:............................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ..................................................................................................................................

[*длъжност, или друго качество*]

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛИШКИ,**

С настоящото, Ви представям нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка за сумата от ................... [сума]........................... [с думи], без ДДС, ......... [сума].................... [с думи], с ДДС, съгласно КСС.

|  |
| --- |
| **Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище,ул. Георги Бенковски № 18** |
| **КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ** |
| **РЗП:** | **1296,00** | **m2** |
| **No по ред** | **Описание на допустимите дейности / СМР** | **Ед. мярка** | **К-во общо за сградата от ИРП** | **Ед. цена в лв. без ДДС от ИРП** | **Обща цена в лв. без ДДС от ИРП** |
| ***I.*** | ***Подмяна на дограма*** |   |   |   | **0,00** |
| 1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма | м2 | 48,00 |   |   |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К, петкамерна - по спецификация | м2 | 48,00 |   |   |
| 3 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма общи части | м2 | 11,00 |   |   |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.70 W/m2К, петкамерна, по спецификация - стълбище | м2 | 8,00 |   |   |
| 5 | Демонтаж на съществуващи покривни табакери | м2 | 2,40 |   |   |
| 6 | Доставка и монтаж АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤2,00 W/m2K - входни врати | м2 | 3,00 |   |   |
| 7 | Доставка и монтаж на метални табакери 45/73 см. за ревизия на покрива с коефицент на топлопреминаване ≤2,00 W/m2.К, с каса от алуминий и дърво, крило от алуминий със стъклопакет, вкл. крепежни елементи, аксесоари, пластични обшивки, стоманена черна каса, обшиване с гипсокартон отвътре и намаляне на съществуващите отвори - по спецификация | бр. | 5,00 |   |   |
| ***I-C*** | ***Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяна на дограма*** |   |   |   |   |
| 8 | Вътрешно обръщане на дограма по апартаменти (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.) | м | 95,00 |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 25 см | м | 92,00 |   |   |
| 10 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл.шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.) | м | 25,00 |   |   |
| 11 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC перваз | м | 32,00 |   |   |
| 12 | Изкърпване, дълбокопроникващ грунд и шпакловане по стени и тавани - стълбище и стълбищни площадки | м2 | 250,00 |   |   |
| 13 | Демонтаж на декоративна дървена решетка | м2 | 19,00 |   |   |
| 14 | Боядисване на стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни площадки, вкл. направа на цокъл от блажна боя с h=25 см. | м2 | 250,00 |   |   |
| 15 | Доставка и монтаж на пожарозащитна врата с размери 90/200 см. и клас EI-90 | бр. | 2,00 |   |   |
| 16 | Дозиждане за оформяне на страници за дограма от газобетон с дебелина 25 см., вкл. шпакловане | м2 | 4,00 |   |   |
| 17 | Доставка и монтаж АL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤2,00 W/m2K – декоративна решетка по спецификация, цвят по избор на проектанта | м2 | 21,00 |   |   |
| ***II.*** | ***Топлинно изолиране на външни стени*** |   |   |   |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, д=8 см. с коеф. на топлопроводност л≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, водооткапващи профили и крепежни елементи) върху външни стени и дъна на остъклени тераси | м2 | 237,00 |   |   |
| 2 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система no страници на прозорци, тип XPS, д=2.0 см, ширина 20 см. с коеф. на топлопроводност л≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, водооткапващи профили и крепежни елементи) | м2 | 60,00 |   |   |
| 3 | Обработване на фуга с профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа за уплътняване на разширителни фуги | м | 66,00 |   |   |
| 4 | Направа на ивици с широчина 0.50 м. от плочи твърда каменна вата с дебелина 8 см., тегло 50 кг./куб.м., коефициент л=0.035 W/mK, клас на горимост "А2", импрегнирана, включително лепило, крепежни елементи, арм. мрежа с циментова шпаклова и аксесоари. | м2 | 12,00 |   |   |
| 5 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по външни топлоизолирани стени, дъна на остъклени тераси и неизолирани стени, вкл. грундиране | м2 | 325,00 |   |   |
| ***II-C.*** | ***Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на външни стени*** |   |   |   |  |
| 6 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м2 | 450,00 |   |   |
| 7 | Демонтаж и монтаж и изместване на климатици преди и след топлинно изолиране на външни стени | бр. | 8,00 |   |   |
| 8 | Циментова шпакловка, вкл.арм. мрежа, грундиране и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по вътрешната част на бордове на открити балкони | м2 | 15,30 |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж на профил от ламарина с полиестерно покритие при хлътвания под прозорци по детайл | м | 62,20 |   |   |
| 10 | Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 kм | м2 | 10,00 |   |   |
| 11 | Демонтаж на съществуваща топлоизолация покрита със сайдинг | м2 | 40,00 |   |   |
| 12 | Доставка и монтаж на външен перваз от врачански камък с ширина до 30 см за парапети на балкони, с фаски и водокапи от двете страни | м | 13,90 |   |   |
| 13 | Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, д= 3 см и с коеф. на топлопроводност л≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, водокапи и крепежни елементи) при козирка- дъно, чело и отгоре | м2 | 9,50 |   |   |
| 14 | Надграждане на балконски парапети - стоманени стойки, с антикорозионен грунд 25/40/2.5 мм монтирани челно за борда на парапета (чрез планки и анкерни болтове)(през 75 см), трикратно боядисани и импрегнирана и лакирана дървена ръкохватка 10/3 см до h=105см от к.г.п. (по детай подобен на съществуващя от съседния вход) | м | 10,00 |   |   |
| 15 | Надграждане на балконски парапети - стоманени ръкохватски ф 6 см и стойки ф 3 см, с антикорозионен грунд, трикратно боядисани, до h=105см от к.г.п. по детайл | м | 4,20 |   |   |
| 16 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, д= 5 см и с коеф. на топлопроводност л≤0,030 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, циментова шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени - под прозорци | м2 | 19,00 |   |   |
| 17 | Почистване с пароструйка на мраморна облицовка, колони и цокъл | м2 | 80,00 |   |   |
| ***III.*** | ***Топлинно изолиране на под*** |   |   |   |  |
| 1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, д=8 см. с коеф. на топлопроводност л≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, водооткапващи профили и крепежни елементи) по еркери (вкл. над мет. ламелен ок. таван) и стрехи | м2 | 118,00 |   |   |
| 2 | Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по еркери и стрехи | м2 | 77,00 |   |   |
| ***III-C.*** | ***Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на под*** |   |   |   |   |
| 3 | Демонтаж и обратен монтаж на метален ламелен окачен таван | м2 | 75,00 |   |   |
| ***IV.*** | ***Топлинно изолиране на покрив*** |   |   |   |  |
| 1 | Доставка и монтаж на топлоизолация на покривната плоча с минерална вата с дебелина д=0,12m с коеф. на топлопроводност л≤0,035 W/mK | м2 | 340,00 |   |   |
| 2 | Полагане на топлоизолационна система XPS с д=6 см и с коеф. на топлопроводност л≤0,033 W/mK и обемна плътност с=33ч39 kg/m3 по покрив граничещ с външен въздух (тип тераса); Направа на армирана защитна циментова замазка с дебелина до 5см и мазана хидроизолация | м2 | 4,00 |   |   |
| 3 | Доставка и монтаж пароизолация PVC фолио | м2 | 340,00 |   |   |
| 4 | Доставка и монтаж на покривни термопанели с деб. 120 mm за покрив с U≤0,28 W/m2K, над затворен остъклен балкон и козирка, вкл. обшивка от ламарина по контура с шир. 15 см, цвят по избор на проектанта. | м2 | 16,50 |   |   |
| ***IV-C*** | ***Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинно изолиране на покрив.*** |   |   |   |   |
| 5 | Демонтаж покрив на сграда (керемиди, капаци вароциментов р-р и дървени профили), нароварване на камион и извозване на стр. отпадъци на 10 км. | м3 | 50,00 |   |   |
| 6 | Премахване на дъсчена обшивка по стени и тавани | м2 | 40,00 |   |   |
| 7 | Възстановяване на бетонови шапки и направа на нови ламаринени шапки по комини | бр. | 8,00 |   |   |
| 8 | Дълбочинна импрегнация на тухления зид на комина | м2 | 16,20 |   |   |
| 9 | Възстановяване на обрушена мазилка по комини, вкл. циментова шпакловка, мрежа и силикатна мазилка | м2 | 16,20 |   |   |
| 10 | Демонтаж и изхвърляне на улуци | м | 61,20 |   |   |
| 11 | Демонтаж и изхвърляне на водосточни тръби | м | 85,00 |   |   |
| 12 | Демонтаж и изхвърляне на казанчета | бр. | 5,00 |   |   |
| 13 | Полагане на специализирана хидоизолационна мушама върху топлоизолацията | м2 | 340,00 |   |   |
| 14 | Направа на двойна скара от летви под керемиди- хоризонтални и по наклона със сечение 5/5 см | м2 | 340,00 |   |   |
| 15 | Доставка и монтаж (анкериране към СТБ скатове) на дървени ребра със сечение 8/14 през 70 см. | м3 | 5,40 |   |   |
| 16 | Доставка и монтаж на нова обшивка от ламарина с полиестерно покритие по бордове,калкани,комини и улами и надулучни поли. | м2 | 40,00 |   |   |
| 17 | Доставка и монтаж на керамични керемиди вкл. снегозадържащи елементи и закрепване с винтове на първия ред керемиди към първата хоризонтална летва | м2 | 340,00 |   |   |
| 18 | Покриване на била и маии с керамични капаци със система за сух монтаж с водеща летва, пластични обшивки, крепежни елементи аксесоари за системата. | м | 63,78 |   |   |
| 19 | Направа на нова обшивка от ламарина с полиестерно покритие върху козирка, включително летвена скара и оформяне на водокап. | м2 | 3,78 |   |   |
| 20 | Доставка и монтаж на улуци от ламарина с полиестерно покритие, вкл. крепежни елементи, аксесоари, вкл. допълнителна ламарина при последната хоризонтална летва, вкл. летва 5/8 см, вкл. ламаринена обшивка на летвата | м | 61,20 |   |   |
| 21 | Доставка и монтаж водосточни тръби ф100 от ламарина с полиестерно покритие, вкл. крепежни елементи и аксесоари | м | 85,00 |   |   |
| 22 | Доставка и монтаж казанчета от ламарина с полиестерно покритие | бр. | 5,00 |   |   |
| 23 | Полагане на мразоустойчив гранитогрес върху под тип тераса, вкл. мразоустойчиво лепило | м2 | 3,78 |   |   |
| 24 | Направа на лека стоманена конструкция при покритие с термопанели от профили 80/40/3 мм, вкл. антикорозионен грунд и два пласта алкидна боя - бял цвят | кг | 185,00 |   |   |
|   | ***Мълниезащитна инсталация*** |   |   |   |   |
| 25 | Доставка и полагане на AlMgSIШ8 mm | м | 68,00 |   |   |
| 26 | Доставка и полагане на шина 25/3 | м | 52,80 |   |   |
| 27 | Доставка и полагане на шина 40/4, вкл.ГРТ | м | 30,00 |   |   |
| 28 | Доставка и монтаж на мълниеотводен прът с Н=3м | бр. | 3,00 |   |   |
| 29 | Направа на компл. заземителна уредба | бр. | 4,00 |   |   |
| 30 | Пуско-наладъчни работи | чч | 18,00 |   |   |
| **ОБЩО ЗА СМР без ДДС:** | **0,00** |
| **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ (до)10% ОТ СМР:** | **0,00** |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР БЕЗ ДДС:** | **0,00** |
| **ДДС:** | **0,00** |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА СМР С ДДС:** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| Забележки:1. Количествено-стойностната сметка да се гледа заедно с проекта и всичките му части. За обхвата на видовете работи да се имат предвид позициите в сметката, заедно с предписанията на проекта.2. Посочените в сметката позиции и съответните им колечества са за строително-монтажни работи и строителни и други елементи в напълно завършен (монтиран, положен и т.н.) вид, включително доставка, монтаж, полагане, изпълнение, изработване и т.н., както и включително доставка на всички стоителни материали, продукти, елементи и аксесоари, необходими за качествения монтаж, полагане, направа или изпълнение.3. В позициите, където не е написано "доставка и монтаж", "доставка и полагане", "изработване, доставка и монтаж" и други подобни, следва да се има предвид, че се включват всички материали, строителни продукти и елементи, включително доставката им и работите по тяхния монтаж, полагане, направа или изпълнение.4. Офертите за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта да се правят на базата на проекта и количествено-стойностната сметка, гледани заедно!5. В случай, че някой вид работа не е описан в количествената сметка, но присъства в проектa (или не присъства в проекта, но следва да се изпълни), строителната фирма, даваща оферта, следва да уведоми Възложителя и Проектанта. След изясняване на вида работа и нейното количество, последните се включват в офертата.6. В единичните цени на СМР да се включат печалбата и всички разходи на изпълнителя (за труд, материали, механизация, допълнителни разходи и др.), включително разходи за временно строителство, доставно-складови разходи, пренос на материалите до работното място и други. |

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приемаме, че под задължението на Възложителя за извършване на плащане към Изпълнителя, се има в предвид предприемане на необходимите мерки по сключените договори за целево финансиране за извършване на плащане на Изпълнителя от „Българска банка за развитие” АД, представляващо възнаграждение по договора. Заплащанията на възнагражденията на Изпълнителя по договор се извършват при условията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и нейни актуализации.

**Желая/не желая да получа авансово плащане по договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка.** *(излишното се зачертава)*

Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва:

1. Средна часова ставка…. лв./час

2. Допълнителни разходи върху труд ……. %

3. Допълнителни разходи върху механизация……. %

4. Доставно -складови разходи…. %

5. Печалба……. %

Декларирам, че съм съгласен заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

Приложение: КСС на електронен носител в excel формат

Дата: ...........2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ....................…………….

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

**ОБРАЗЕЦ № 5**

**СПИСЪК**

**на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката**

**по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП**

От ..............[*наименование на участника*].................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

представлявано от: ...........................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ....................................................................................................................................

участник в обществена поръчка с предмет: **„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

Заявявам, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на обекта, кратко описание | Стойност/цена (без ДДС)  | Дата на приключване изпълнението  | Получател  (ако има такова) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Приложение: доказателства за изпълнение на дейностите

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

**ОБРАЗЕЦ № 6**

**СПИСЪК**

**на ръководен и изпълнителски състав които ще изпълнява поръчката,**

**включително тези, които ще отговарят за контрола на качеството**

**по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП**

От ..............[*наименование на участника*].................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

представлявано от: ......................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ...........................................................................................................................

[*длъжност, или друго качество*]

участник в обществена поръчка с предмет: **„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

За изпълнение на строителството по настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следния ръководен и изпълнителски състав които ще изпълняват поръчката, включително тези, които ще отговарят за контрола на качеството:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Име, презиме, фамилия | Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка | Образование, квалификация и опит | Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Забележка:*** *прилагаме копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на техническите лица*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

**ОБРАЗЕЦ № 7**

**СПИСЪК**

**на собствено или наето оборудване, механизация и инструменти за изпълнение на поръчката по чл. 63, ал.1, т.8 от ЗОП**

От ..............[*наименование на участника*].................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

представлявано от: ......................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ...........................................................................................................................

[*длъжност, или друго качество*]

участник в обществена поръчка с предмет: **„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

За изпълнение на строителството по настоящата обществена поръчка разполагаме със следното оборудване, механизация и нструменти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технически характеристики | Собствено/наето |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Забележка:*** *прилагаме копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, удостоверяващи горното*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

## ОБРАЗЕЦ №8

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7от ЗОП

## Долуподписаният/ата …………………………..................................................................…………..…………………..…………..

*(трите имена)*

ЕГН ................................................., Л.К. № ................................., изд. на ....................... год. от .............................................,

Адрес: ........................................., ул. „...............................................” № ...........................

 (*данните от документа за самоличност)*

## в качеството си на ……….....................................................................................……….………………....………….………………

*(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)*

## на ………………………………………………………… с ЕИК по БУЛСТАТ …...................................................................……….,

*(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)*

участник в обществена поръчка с предмет: **„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

## ДЕКЛАРИРАМ че:

1. не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за престъпление по чл.108а, чл.159а - 159г, чл.172, чл.192а, чл.194 - 217, чл.219 - 252, чл.253 - 260, чл.301 - 307,  чл.321, 321а  и чл.352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;

3. представлявания от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм е установен / допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5;

5. не е установено, че:

а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** ............................

*(подпис)*

*Забележка: По точки 1, 2 и 3 ненужното се изтрива или зачертава.*

**ОБРАЗЕЦ № 9**

**ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА.**

**по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП**

## Долуподписаният/ата ……............................................…………………….……………………………..…...………..

*(трите имена)*

ЕГН .........................., Л.К. № .............................., изд. на ............................. год. от .................................................,

Адрес: ..........................................................., ул. „........................................................................” № ...............................

 (*данните от документа за самоличност)*

## в качеството си на ………...............................................................……….………………....………….……......…………

*(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)*

## на ………………………………………………………… с ЕИК по БУЛСТАТ …....................................................……….,

*(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)*

участник в обществена поръчка с предмет: **„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

**ДЕКЛАРИРАМ**:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде до 16.12.2016г..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** ............................

*(подпис)*

**ОБРАЗЕЦ №10**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за приемане клаузите на проекта на договор**

**по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП**

## Долуподписаният/ата ……............................................…………………….……………………………..…...………..

*(трите имена)*

ЕГН .........................., Л.К. № .............................., изд. на ............................. год. от .................................................,

Адрес: ..........................................................., ул. „........................................................................” № ...............................

 (*данните от документа за самоличност)*

## в качеството си на ………...............................................................……….………………....………….……......…………

*(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)*

## на ………………………………………………………… с ЕИК по БУЛСТАТ …....................................................……….,

*(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)*

участник в обществена поръчка с предмет: **„Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №18, рег. № 392-20ПМ-005-289 на СФПИОЕЕ” във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Запознат/а съм с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Дата: .................2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** ............................

*(подпис)*