**ОБРАЗЕЦ № 1**

##### ДО

##### КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

**4500 гр. Панагюрище**

**пл. 20-ти април 13**

##### О Ф Е Р Т А

**ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

**ОТ УЧАСТНИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*/посочете фирма/наименованието на участника/.*

|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:** | |
| Седалище и адрес на управление:   * Страна, код, град, община * Квартал, ул., №, * Телефон, факс, * E-mail: |  |
| **Единен идентификационен код** |  |
| **БУЛСТАТ** |  |
| **Инд. № по ЗДДС** |  |
| **Банкови сметки**  Обслужваща банка   * Град, клон, офис * Титуляр на сметката * Банкова сметка (IBAN) * Банков код (BIC) |  |
| **Данни за подателя** /законния представител/ пълномощника**:**   * Трите имена * Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН * Длъжност * Телефон / факс / e-mail: |  |

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в процедура по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет: **Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище**

1. След запознаване с Обявата и Техническата спецификация, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията на възложителя.

2. Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея „Техническо предложение” и „Ценова оферта”.

3. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме да осигурим Ръководен и изпълнителски състав и всичката необходима техника и механизация за качественото и срочно изпълнение на дейностите.

4. Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ни.

5. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта, сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания вид и обхват.

6. Запознати сме с условията на мястото, на което ще се извърши строителството.

7. Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок до 30/12/2016 г.

8. Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите съдържащи се в офертата, представляващи неразделна част от нея.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 2

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ**

| **№** | **Наименование на документа** | № на листа на представените документи  от ..... до ..... |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Оферта по образец № 1 |  |
| **2.** | Опис на представените документи по образец № 2 |  |
| **3.** | Договор за обединение /в случай, че участникът е обединение/ |  |
| **4.** | Техническо предложение по образец № 3 |  |
| **5.** | Ценово предложение по образец № 4 |  |
| **6.** | Списък на строителството, посочване на стойността/ите, датите и получателите, изпълнени за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверение/я издадено/и от получателя, удостоверение/я от компетентен орган за извършеното/ите строителство/а или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършеното строителство; (по образец № 5) |  |
| **7.** | Списък на ръководния и изпълнителски/технически състав, който ще изпълнява поръчката, в който са посочени име и фамилия на лицата, професионална квалификация и посочване на документи, доказващи тяхната правоспособност *(само за покриване на минималните изисквания).* (по образец № 6) |  |
| **8.** | Списък на техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, основания за ползване (собствено/наето) (образец № 7) |  |
| **9.** | ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл 54 ал. 1, т. 1- 5 и 7 ЗОП (образец № 8) |  |
| **10.** | ДЕКЛАРАЦИЯ за срок на валидност на офертата по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП (образец № 9) |  |
| **11.** | ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане клаузите на проекта на договор по чл. 39 ал.3, б. „в“ от ППЗОП(образец № 10) |  |

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 3

##### ДО

##### КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

**4500 гр. Панагюрище**

**пл. 20-ти април 13**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчкас предмет:

**ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

От ..............[*наименование на участника*]..............................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

със седалище и адрес на управление [.........................................................................................], и адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…],

телефон за контакт [..............…], факс [...........…], електронна поща [...................................…],

банкова сметка: [..........................................................................................................................…],

представлявано от:............................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ..................................................................................................................................

[*длъжност, или друго качество*]

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище**

1. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е 12 ( дванадесет) месеца от датата на подписване на договор за изпълнение.
2. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
3. Гарантираме, че всички доставени и монтирани електроматериали и съоръжения ще бъдат придружени с декларации за съответствие.
4. Гарантираме, че разполагаме с необходимите: техника, оборудване за изпитвания, материали и човешки ресурси, за качествено и срочно изпълнение предмета на поръчката.
5. Декларираме, че аварийния екип е снабден с постоянна мобилна връзка с цел получаване и подаване на нужната информация.

6. Предлаганите от нас гаранционни срокове за изпълнените видове работи е както следва:

- Гаранционен срок на светлоизточник: - …................….. (……..................……………..) месеца;

**-** Гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - ……… (….........…) месеца;

**-** Гаранционен срок на корпус на осветителни тела - ………… (………........…………….) месеца;

**-** Гаранционен срок за изпълнението на предвидените монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки: …………………. (………………….) месеца.

*\* гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от тези на производителите на електроматериалите и съоръженията и да са съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти*

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на възложителя и представения проект на договор.

Дата: ...........2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ....................…………….

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 4

##### ДО

##### КМЕТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

**4500 гр. Панагюрище**

**пл. 20-ти април 13**

**Ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчкас предмет:

**ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

От ..............[*наименование на участника*]..............................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

със седалище и адрес на управление [.........................................................................................], и адрес за кореспонденция: [..........................................................................................…],

телефон за контакт [..............…], факс [...........…], електронна поща [...................................…],

банкова сметка: [..........................................................................................................................…],

представлявано от:............................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ..................................................................................................................................

[*длъжност, или друго качество*]

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,**

С настоящото, Ви представям нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище**

Съгласни сме да изпълним предмета на обществената поръчка за сумата **до 150 000,00 лв. (седемдесет хиляди) без ДДС, съответно до 180 000,00 лв. (сто и осемдесет хиляди) с ДДС.**

Предлагаме следните единични цени по видове работи/дейности:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Eд.мярка** | **Ед.цена (лв.)без ДДС** | | |
| **1** | **Доставка на КЛЛ 11W/ 840/ 2p - G23** | **бр.** |  | | |
| **2** | **Доставка на КЛЛ 26W/ 840/ 2p - G24d-3** | **бр.** |  | | |
| **3** | **Доставка на КЛЛ 18W/ 840/ 4p - 2G11** | **бр.** |  | | |
| **4** | **Доставка на КЛЛ 36W/ 840/ 4p - 2G11** | **бр.** |  | | |
| **5** | **Доставка на КЛЛ 23W- E27** | **бр.** |  | | |
| **6** | **Доставка на НЛВН 50W, Е27 ( с живот над 20000h )** | **бр.** |  | | |
| **7** | **Доставка на НЛВН 70W, Е27 ( с живот над 20000h )** | **бр.** |  | | |
| **8** | **Доставка на НЛВН 100W, Е40 ( с живот над 20000h )** | **бр.** |  | | |
| **9** | **Доставка на НЛВН 150W, Е40 ( с живот над 20000h )** | **бр.** |  | | |
| **10** | **Доставка на МХЛ 70W, G12** | **бр.** |  | | |
| **11** | **Доставка на дросел за НЛВН 50W** | **бр.** |  | | |
| **12** | **Доставка на дросел за НЛВН 70W** | **бр.** |  | | |
| **13** | **Доставка на дросел за НЛВН 100W** | **бр.** |  | | |
| **14** | **Доставка на дросел за НЛВН 150W** | **бр.** |  | | |
| **15** | **Доставка на дросел за КЛЛ 11W** | **бр.** |  | | |
| **16** | **Доставка на дросел за КЛЛ 26W** | **бр.** |  | | |
| **17** | **Доставка на дросел за КЛЛ 18W** | **бр.** |  | | |
| **18** | **Доставка на дросел за КЛЛ 36W** | **бр.** |  | | |
| **19** | **Доставка на стартер за ЛЛ** | **бр.** |  | | |
| **20** | **Доставка на ПЗУ за НЛВН** | **бр.** |  | | |
| **21** | **Доставка на разсейвател за УО с НЛВН 50W /70W** | **бр.** |  | | |
| **22** | **Доставка на разсейвател за УО с НЛВН 100W** | **бр.** |  | | |
| **23** | **Доставка на разсейвател за УО с НЛВН 150W** | **бр.** |  | | |
| **24** | **Доставка на разсейвател за УО с КЛЛ 2x11W** | **бр.** |  | | |
| **25** | **Доставка на разсейвател за УО с КЛЛ 2x26W** | **бр.** |  | | |
| **26** | **Доставка на разсейвател за УО с КЛЛ 1x18W** | **бр.** |  | | |
| **27** | **Доставка на разсейвател за УО с КЛЛ 1x36W** | **бр.** |  | | |
| **28** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло 1Х150 W** | **бр.** |  | | |
| **29** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло 1Х100 W** | **бр.** |  | | |
| **30** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло 1Х70 W** | **бр.** |  | | |
| **31** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло 1Х50 W** | **бр.** |  | | |
| **32** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло 1Х36W** | **бр.** |  | | |
| **33** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло 1Х18 W** | **бр.** |  | | |
| **34** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло 2X11W** | **бр.** |  | | |
| **35** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло 2X26W** | **бр.** |  | | |
| **36** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло тип паркови с КЛЛ 2x11W** | **бр.** |  | | |
| **37** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло тип паркови с КЛЛ 2x26W** | **бр.** |  | | |
| **38** | **Ремонт на съществуващо осветително тяло тип паркови с КЛЛ** | **бр.** |  | | |
| **39** | **Демонтаж на осветително тяло** | **бр.** |  | | |
| **40** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела с НЛВН 1Х150 W , к-т с лампа** | **бр.** |  | | |
| **41** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела с НЛВН 1Х100 W , к-т с лампа** | **бр.** |  | | |
| **42** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела с НЛВН 1Х70 W , к-т с лампа** | **бр.** |  | | |
| **43** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела с НЛВН 1Х50 W , к-т с лампа** | **бр.** |  | | |
| **44** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела с КЛЛ 1Х36 W , к-т с лампа** | **бр.** |  | | |
| **45** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела с КЛЛ 1Х18 W , к-т с лампа** | **бр.** |  | | |
| **46** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела 2X11 W, к-т с лампа** | **бр.** |  | | |
| **47** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела 2x26W, к-т с лампа** | **бр.** |  | | |
| **48** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела тип паркови с КЛЛ 2x11W, к-т с лампи** | **бр.** |  | | |
| **49** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела тип паркови с КЛЛ 2x26W, к-т с лампи** | **бр.** |  | | |
| **50** | **Доставка и монтаж на нови осветителни тела тип паркови , с КЛЛ, к-т с лампа** | **бр.** |  | | |
| **51** | **Периодична настройка на всички часовници за регулиране на улично осветление** | **бр.** |  | | |
| **52** | **Настройка на часовник за регулиранe на улично осветление** | **бр.** |  | | |
| **53** | **Доставка и монтаж на електронен часовник за регулиране на улично осветление** | **бр.** |  | | |
| **54** | **Доставка и монтаж на нова конзола за УО** | **бр.** |  | | |
| **55** | **Демонтаж на улична конзола** | **бр.** |  | | |
| **56** | **Демонтаж на съществуващо уличнo осветително тяло** | **бр.** |  | | |
| **57** | **Демонтаж на съществуващо парково осветително тяло** | **бр.** |  | | |
| **58** | **Разкъртване и възстановяване на базалтови плочи** | **бр.** |  | | |
| **59** | **Разкъртване и възстановяване на асфалтова ( бетонна ) настилка** | **бр.** |  | | |
| **60** | **Изрязване на асфалтови и бетонови настилки.** | **м.** |  | | |
| **61** | **Трасиране на кабелна линия** | **м** |  | | |
| **62** | **Направа на изкоп със зариване 0,8 / 0,4** | **м.** |  | | |
| **63** | **Полагане на подземен кабел** | **м.** |  | | |
| **64** | **Направа на муфа на подземен кабел** | **бр.** |  | | |
| **65** | **Възстановяване на проводник въздушно АL/R 2x16 мм.2** | **бр.** |  | | |
| **66** | **Възстановяване на проводник въздушно ПВО 1x 16 мм.2** | **бр.** |  | | |
| **67** | **Демонтаж на проводник от стълб** | **м** |  | | |
| **68** | **Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач(предпазител) 16 А- монофазен/ включва и предпазителя/** | **бр.** |  | | |
| **69** | **Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач(предпазител) 25 А- монофазен/ включва и предпазителя/** | **бр.** |  | | |
| **70** | **Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач(предпазител) 32 А- монофазен/ включва и предпазителя/** | **бр.** |  | | |
| **71** | **Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач(предпазител) 50 А- монофазен/ включва и предпазителя/** | **бр.** |  | | |
| **72** | **Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач(предпазител) 63 А- трифазен /включва и предпазителя/** | **бр.** |  | | |
| **73** | **Демонтаж на предпазител 16 А- монофазен** | **бр.** |  | | |
| **74** | **Демонтаж на предпазител 25 А- монофазен** | **бр.** |  | | |
| **75** | **Демонтаж на предпазител 32 А- монофазен** | **бр.** |  | | |
| **76** | **Демонтаж на предпазител 50 А- монофазен** | **бр.** |  | | |
| **77** | **Демонтаж на предпазител 63 А- трифазен** | **бр.** |  | | |
| **78** | **Доставка и монтаж на контактор въздушен 63 А- трифазен /включва и контактора/** | **бр.** |  | | |
| **79** | **Доставка и монтаж на контактор въздушен 80 А- монофазен / включва и контактора /** | **бр.** |  | | |
| **80** | **Демонтаж на контактор въздушен 63 А- трифазен** | **бр.** |  | | |
| **81** | **Демонтаж на контактор въздушен 80 А- монофазен** | **бр.** |  | | |
| **82** | **Доставка и монтаж на опъвачи** | **бр.** |  | | |
| **83** | **Доставка и монтаж на клема отклонителна , токова.** | **бр.** |  | | |
| **84** | **Доставка и монтаж на кука комплект** | **бр.** |  | | |
| **85** | **Доставка и монтаж на клемна кутия, за стълб** | **бр.** |  | | |
| **86** | **Демонтаж на повредена клемна кутия от сълб** | **бр.** |  | | |
| **87** | **Монтаж на алуминиева лента** | **м.** |  | | |
| **88** | **Полагане на поцинкована тел -2,5 мм.** | **м.** |  | | |
| **89** | **Подмяна на основа на витлов предпазител** | **бр.** |  | | |
| **90** | **Поставяне на предпазни ПВЦ капаци на метални улични стълбове** | **бр.** |  | | |
| **91** | **Отстраняване на късо съединение** | **ч/ч.** |  | | |
| **92** | **Възстановяване на електрически връзки на стълб** | **бр.** |  | | |
| **93** | **Доставка и монтаж на стандартни тритръбни стълбове за улично осветление с височина 12м. и размери на тръбите φ159x5, φ 121x5 и φ 89x4** | **бр.** |  | | |
| **94** | **Доставка и монтаж на стандартни тритръбни стълбове за улично осветление с височина 9,50м. и размери на тръбите φ159x5, φ 121x5 и φ 89x4** | **бр.** |  | | |
| **95** | **Доставка и монтаж на стандартни паркови двутръбни стълбове за улично осветление- с височина 6,20 м. и размери на тръбите φ 108x4 и φ 89x4** | **бр.** |  | | |
| **96** | **Доставка и монтаж на стоманен стълб, полигонален, с височина 8м, поцинкован, анкерен монтаж** | **бр.** |  | | |
| **97** | **Доставка и монтаж на стоманен стълб, полигонален, с височина 6м, поцинкован, анкерен монтаж** | **бр.** |  | | |
| **98** | **Пробиване на отвор в стоманен стълб или метално табло** | **бр.** |  | | |
| **99** | **Боядисване на стълб 6.20 м** | **бр.** |  | | |
| **100** | **Боядисване на стълб 9.5 м** | **бр.** |  | | |
| **101** | **Боядисване на стълб 12.м** | **бр.** |  | | |
| **102** | **Боядисване на табло за УО** | **м2.** |  | | |
| **103** | **Доставка и изтегляне на СBT кабел 4x6 мм.2** | **м.** |  | | |
| **104** | **Доставка и изтегляне на СBT кабел 2x1,5 мм.2** | **м.** |  | | |
| **105** | **Доставка на PVC тръби до φ50** | **м.** |  | | |
| **106** | **Доставка на PVC тръби до φ110** | **м.** |  | | |
| **107** | **Доставка на гофрирана тръби до φ50** | **м.** |  | | |
| **108** | **Доставка на гофрирани тръби до φ110** | **м.** |  | | |
| **109** | **Полагане на бетон в изкоп** | **м3.** |  | | |
| **110** | **Доставка и изтегляне СВТ кабел 3х1,5мм.2 в тръба** | **бр.** |  | | |
| **111** | **Доставка и монтаж на заземителен кол** | **бр.** |  | | |
| **112** | **Доставка и полагане на сигнална лента в изкоп** | **м.** |  | | |
| **113** | **Доставка и монтаж на брава за табло УО** | **бр.** |  | | |
| **114** | **Доставка на LED осветително тяло за улично осветление 30W** | **бр.** |  | | |
| **115** | **Доставка на LED осветително тяло за улично осветление 60W** | **бр.** |  | | |
| **116** | **Доставка на LED осветително тяло за улично осветление 80W** | **бр.** |  | | |
| **117** | **Доставка на LED осветително тяло за улично осветление 100W** | **бр.** |  | | |
| **118** | **Доставка на LED осветително тяло за улично осветление 120W** | **бр.** |  | | |
|  | **СТОЙНОСТ ОБЩО БЕЗ ДДС:** |  |  | | |
|  |  | | |  |  | |
|  |  | | |  |  | |

**\*\*\*Представените по горе видове работи са прогнозни и са само за целите на оценка на предложенията към обществената поръчка. Възложителят си запазва правото да възлага и други видове работи в обхвата на предмета на поръчката.**

**\*\*\*Горепосочената стойност представлява сбор от всички единични цени за отделните видове работи и се има предвид САМО ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА ОФЕРТАТА.**

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията на възложителя и включват всички разходи за качественото и срочно изпълнение на поръчката, в т.ч. застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката /амортизация, гориво, машиносмяна и др./и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

При възлагане на други видове работи от страна на възложителя, предлагаме следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка............лв./час;

- Дежурства ...............лв/час;

- Допълнителни разходи труд.................%;

- Допълнителни разходи механизация......................%;

- Доставно–складови разходи................%, върху стойността на доставените от изпълнителя материали;

- Печалба.............%;

- Коефициенти за специфични условия на работа.............%.

**Стойността на доставените електроматериали и електроапаратура се доказва с първични счетоводни документи от изпълнителя.**

***Забележки:***

*1. Цените да се посочат с точност до втория знак след десетичната запетая.*

*2. Когато участникът не е регистриран по ЗДДС, цената се посочва като* ***крайна цена,*** *ако в хода на изпълнение на поръчката участникът се регистрира по ЗДДС, то тази цена ще се счита, че включва ДДС.*

Гарантираме, че **предложените единичните цени** **в настоящото предложение няма да се променят при изпълнение на договора** за възлагане на обществената поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

Декларирам, че съм съгласен заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: ...........2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ....................…………….

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

**ОБРАЗЕЦ № 5**

**СПИСЪК**

**на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката**

**по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП**

От ..............[*наименование на участника*].................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

представлявано от: ......................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ...........................................................................................................................

участник в обществена поръчка с предмет: **Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

Заявявам, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вида, обема и място на изпълненото строителство  (кратко описание) | Стойност/цена (без ДДС) | Период на изпълнение | Получател |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме удостоверения за добро изпълнение или други доказателства за изпълнението им, както следва:

1. ……......................................................................................................…………………

2. …………………….......................................................................................................…

3. …………………….........................................................................................................

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

**ОБРАЗЕЦ № 6**

**СПИСЪК**

**на ръководния и изпълнителски състав, който ще изпълнява поръчката**

**по чл.64, ал.1, т.5 от ЗОП**

От ..............[*наименование на участника*].................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

представлявано от: ......................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ...........................................................................................................................

[*длъжност, или друго качество*]

участник в обществена поръчка с предмет: **Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

За изпълнение на строителството по настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следния ръководен и изпълнителски състав:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Име, презиме, фамилия | Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка | Образование, квалификация и опит | Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Забележка:*** *прилагаме копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на техническите лица*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

## ОБРАЗЕЦ №7

**СПИСЪК**

**на техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката**

**по чл.64, ал.1, т.8 от ЗОП**

От ..............[*наименование на участника*].................................................................................,

сБУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…],

представлявано от: ......................................................................................................................

[*трите имена*]

в качеството на ...........................................................................................................................

[*длъжност, или друго качество*]

участник в обществена поръчка с предмет: **Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

За изпълнение на строителството по настоящата обществена поръчка имаме на разположение следното техническо оборудване:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | Описание  /тип, марка.../ | Основание за ползване |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[дата] **ПОДПИС**

**ПЕЧАТ**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

## ОБРАЗЕЦ №8

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7от ЗОП

## Долуподписаният/ата ………………………….……………………………..…………..

*(трите имена)*

ЕГН ...................., Л.К. № ..............., изд. на ............ год. от .............................................,

Адрес: ........................................., ул. „...............................................” № ...........................

(*данните от документа за самоличност)*

## в качеството си на ……….……….………………....………….………………

*(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)*

## на ………………………………………………………… с ЕИК по БУЛСТАТ …........……….,

*(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)*

като участник в процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище**

ДЕКЛАРИРАМ че:

1. не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за престъпление по чл.108а, чл.159а - 159г, чл.172, чл.192а, чл.194 - 217, чл.219 - 252, чл.253 - 260, чл.301 - 307,  чл.321, 321а  и чл.352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;

3. представлявания от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм е установен / допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5;

5. не е установено, че:

а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** ............................

*( Име, подпис, печат)*

*Забележка: По точки 1, 2 и 3 ненужното се изтпива или зачертава.*

**ОБРАЗЕЦ № 9**

**ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА.**

**по чл. 39 ал.3, б. „г“от ППЗОП**

## Долуподписаният/ата ………………………….……………………………..…………..

*(трите имена)*

ЕГН ...................., Л.К. № ..............., изд. на ............ год. от .............................................,

Адрес: ........................................., ул. „...............................................” № ...........................

(*данните от документа за самоличност)*

## в качеството си на ……….……….………………....………….………………

*(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)*

## на ………………………………………………………… с ЕИК по БУЛСТАТ …........……….,

*(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)*

като участник в процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

**ДЕКЛАРИРАМ**, че:

Срокът на валидност на настоящата оферта е 30/12/2016 г.

Дата: .................2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** ............................

*( Име, подпис, печат)*

**ОБРАЗЕЦ №10**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за приемане клаузите на проекта на договор**

**по чл. 39 ал.3, б. „в“от ППЗОП**

## Долуподписаният/ата ………………………….……………………………..…..............................................………..

*(трите имена)*

ЕГН ...................., Л.К. № .........................., изд. на .................. год. от .............................................,

Адрес: ........................................., ул. „...............................................” № ...........................

(*данните от документа за самоличност)*

## в качеството си на ……….……..........................................................….………………....………….………………

*(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)*

## на ………………………………………………………… с ЕИК по БУЛСТАТ ….................................................……….,

*(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)*

като участник в процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам условията в него.

Дата: .................2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** ............................

*( Име, подпис, печат)*