## OPTIKOELEKTRON
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект:„Благоустрояване на ж.к."Оптикоелектрон"II, кв.145, гр.Панагюрище и упражняване на авторски надзор”
СПОРТНА ПЛОЩАДКА
№ | Наименование вид дейност |  | количество |  | Ед. Цена - (лева) | Стойност в лева
|  |  | Дим. | к-во
1 | Доставка и полагане на полиуретанова спортна настилка Eltan N /тартанова настилка/ обща дебелина 13 мм |  | м2 | 475
2 | Оградни мрежести пана от метална мрежа с PVC покритие за спортно игрище 2x3m |  | бр. | 96
3 | Ограден стълб h=6м |  | бр. | 96
4 | Боя за маркировка на спортно игрище - бяла |  | л | 3
5 | Врати мрежести за спортно игрище 90 х 200 |  | бр. | 2
6 | Комбинирано съоръжение(футболна врата с кош) за монтаж |  | бр. | 2
7 | Преместваеми стълбове за волейбол |  | бр. | 2
8 | Мрежа за волейбол |  | бр. | 1
9 | Менахизиран изкоп земни маси |  | м3 | 135
10 | Ръчен изкоп земни маси |  | м3 | 15
11 | Подравняване дъното на изкопа / последните 10см/ |  | м2 | 475
12 | Натоварване и извозване на земни маси на депо на разстояние до 5км, с коеф. на разбухване 1,3 |  | м3 | 195
13 | Насипи |  | м3 | 32
14 | Обратен насип от земни почви, включително доставка, полагане и уплътняване |  | м3 | 190
15 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63мм |  | м3 | 95
16 | Полиетиленово фолио |  | м2 | 500
17 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък |  | тон | 13.1944
18 | Доставка, полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон |  | тон | 45.6
19 | Доставка, полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон - биндер |  | тон | 45.6
20 | Кофраж за основи и стени |  | м2 | 305
21 | Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B420 и B500 |  | кг | 3815
22 | Доставка и полагане на бетон за изграждане на подпорни стени |  | м3 | 74
ВСИЧКО СМР без ДДС:
Непредвидени разходи в размер на 5% от СМР
ВСИЧКО СМР без ДДС вкл. непредвидени разходи
20% ДДС
ВСИЧКО с 20% ДДС
|  | арх. Младен Танов | Управител:
подпис и печат
арх. Младен Танов
81
82
83
84
85
86

## Electro
OБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект:„Благоустрояване на ж.к."Оптикоелектрон"II, кв.145, гр.Панагюрище и упражняване на авторски надзор”
Част: Eлектрическа
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. м-ка | Кол-во | Ед. Цена | Стойност в лева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Част Eлектрическа
1 | Демонтаж и възстановяване на тротоарни плочи за направа на изкоп | кв.м. | 50
2 | Направа на изкоп 0.6/0.4 за полагане на кабел НН | м | 460
3 | Изтегляне на кабел в тръба | м | 510
4 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф35мм в изкоп0.6/0.4, включително съединителните муфи | м | 730
5 | Изкопаване със зариване и трамбоване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и доставка и монтаж на винкеловата рамка и капак 0.6.х0.9 м. | бр. | 14
6 | Изкопаване със зариване и трамбоване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и доставка и монтаж на винкеловата рамка и капак 1.2х0.9 м. | бр. | 1
7 | Доставка на уличен осветител - LED 40 W IP44, комплект със стоманен стълб с Н= 6м (поцинкован) | бр. | 6
8 | Доставка на парков осветител - LED 30 W IP44, комплект със стоманен стълб с Н=3.5м (поцинкован) | бр. | 34
9 | Монтаж и свързване на уличен осветител 1х40W върху стом. стълб Н=6м, включително отвесиране, бетониране и направа на заземление на стълб с 1бр.концентричен заземител с дължина L=1.5м | бр. | 6
10 | Монтаж и свързване на парков осветител 1х30W върху ст.стълб Н=3.5м, включително отвесиране, бетониране и направа на заземление на стълб с 1бр.концентричен заземител с дължина L=1.5м | бр. | 34
11 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1.5мм2 за свързване на LED осветителя с клемната кутия | м | 252
12 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 910
13 | Доставка, полагане и свързване на кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 30
14 | Доставка, полагане и свързване на кабел СВТ 5х6 мм2 | м | 10
15 | Доставка и монтаж на капсоловани клемни кутии с капак върху ст.стълб Н=3.5м и Н=6м. | бр. | 40
16 | Доставка, монтаж, заземяване и свързване на ел.табло касетъчен тип върху бетонов фундамент, опроводено за 1бр. Трифазен електромер, часовник, един входящ 3фазен предпазител, 6бр.изходящи предпазители и 1бр. Фотореле за УО. | бр. | 1
17 | Измерване на точка от защитното заземление | бр. | 42
ВСИЧКО СМР без ДДС:
Непредвидени разходи в размер на 5% от СМР
ВСИЧКО СМР без ДДС вкл. непредвидени разходи
20% ДДС
ВСИЧКО с 20% ДДС
Управител:
подпис и печат

## Vodoprovod
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект:„Благоустрояване на ж.к."Оптикоелектрон"II, кв.145, гр.Панагюрище и упражняване на авторски надзор”
Водопровод
№ | Наименование вид дейност | мярка | К-во | Ед. Цена | Стойност в лева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | РАЗРУШАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | тон | 0
2 | РАЗРУШАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА | м3 | 1.6
3 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 430.0194
4 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1,2М -РЪЧНО В ЗЕМНА ПОЧВА И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - 20% | м3 | 86.0039
5 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 86.0039
6 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА КАМИОН | м3 | 86.0039
7 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ на 3км | м3 | 86.0039
8 | ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНАТА ПРЪСТ на 5 км | м3 | 86.0039
9 | ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБОПРОВОДИ | м3 | 94.7296
10 | ПЯСЪЧНА ЗАСИПКА НА ТРЪБОПРОВОДИ | м3 | 304.5111
11 | БАЛАСТРА ЗА ЗАСИПВАНЕ | м3 | 423.54
12 | УПЛЪТНЯВАНЕ ИЗКОП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ. | м3 | 423.54
13 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ41-100М ПРИ УТ.У-ВИЯ | м3 | 423.54
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф110-1,0МРА | м | 273.91
15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛИРАНИ ТРЪБИ В ОТКРИТИ ИЗКОПИ Ф90-1,0МРА | м | 5
16 | ТМФ Ф110/Ф90мм-0,1МРа | бр. | 1
17 | Ko 90° 90 | бр. | 1
18 | Ko 90° 110 | бр. | 4
19 | Ko 45° 110 | бр. | 2
20 | Ko 30° 110 | бр. | 3
21 | СК 80 с охр. гарнитура "hawle" | бр. | 2
22 | СК 100 с охр. гарнитура "hawle" | бр. | 2
23 | Tротоарен СК 50 с охр. гарнитура | бр. | 9
24 | Скоба ф50 на 110 | бр. | 9
25 | Въздушник в шахта ф 80 с охр. гарнитура "hawle" | бр. | 1
26 | ТАБЕЛИ ЗА СК | бр. | 4
27 | ОПОРНИ БЛОКОВЕ | бр. | 7
28 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф200ММ | 100 м. | 2.7891
29 | ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 | м | 278.91
30 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С ПРОВОДНИЦИ | м. | 2.7891
31 | ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СВО | бр. | 8
ВСИЧКО СМР без ДДС:
Непредвидени разходи в размер на 5% от СМР
ВСИЧКО СМР без ДДС вкл. непредвидени разходи
20% ДДС
ВСИЧКО с 20% ДДС
Управител:
подпис и печат

## Kanal
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект:„Благоустрояване на ж.к."Оптикоелектрон"II, кв.145, гр.Панагюрище и упражняване на авторски надзор”
КАНАЛИЗАЦИЯ
№ | Наименование вид дейност | мярка | К-во | Ед. Цена | Стойност в лева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | РАЗРУШАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА | тон | 19.2
2 | РАЗРУШАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА | м3 | 4
3 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ (80%) | м3 | 833.0589
4 | ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1,2М -РЪЧНО В ЗЕМНА ПОЧВА И ДЪЛБОЧИНА ДО 2М - 20% | м3 | 169.5243
5 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 1002.5832
6 | НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА КАМИОН | м3 | 1002.5832
7 | ПРЕВОЗ НА 5 КМ | м3 | 1002.5832
8 | ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ПОД ТРЪБОПРОВОДИ | м3 | 64.6637
9 | ПЯСЪЧНА ЗАСИПКА НА ТРЪБОПРОВОДИ | м3 | 126.3158
10 | БАЛАСТРА ЗА ЗАСИПВАНЕ | м3 | 709.59
11 | УПЛЪТНЯВАНЕ ИЗКОП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ. | м3 | 709.59
12 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ-100М ПРИ УТ.У-ВИЯ | м3 | 709.59
13 | Доставка и монтаж кръгли канали от PVC тръби ф315мм SN8 | м | 250
14 | Доставка и монтаж кръгли канали от PVC тръби ф250мм SN8 за включване на УО | м | 65
15 | Доставка и монтаж кръгли канали от PVC тръби ф200мм SN8 за включване на УО | м | 300
16 | Типови улични РШ 1500mm за кръгли канали с дълб. до 4 м | бр. | 6
17 | Типови улични РШ 1000mm за кръгли канали с дълб. до 3 м | бр. | 8
18 | Типови улични РШ 1000mm за кръгли канали с дълб. до 2 м | бр. | 9
19 | Заустване в съществуващ канал | бр. | 1
20 | Водочерпене с помпа до 500 л/мин и вис. 20 до 32 м | мсм | 15
21 | Изпитания за водоплътност | м | 615
22 | Уличен отток | бр. | 3
22 | Дъждоприемни решетки | м | 34
ВСИЧКО СМР без ДДС:
Непредвидени разходи в размер на 5% от СМР
ВСИЧКО СМР без ДДС вкл. непредвидени разходи
20% ДДС
ВСИЧКО с 20% ДДС
Управител:
подпис и печат