## Общо
ПРОЕКТ: Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912“, в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище ОБЕКТ: Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912“, с. Оборище
Част: Всички
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Панагюрище
СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обща сума
1. Част Архитектура |  | 0
2. Част ЕЛ |  | 0
3. ОВ |  | 0
4. В и К |  | 0
Обща сума без ДДС |  | 0
ДДС |  | 0
Общо с ДДС |  | 0
Съставил:

## КСС_Архитектура
ОБЕКТ: РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1912“ в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Oбщина Панагюрище
Част: Архитектурна
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Панагюрище
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
No | Видове работи | м-ка | к-во | Ед.цена (лева) | Обща стойност (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Премахване на мокет, балатум и почистване | м2 | 91.19
2 | Премахване на дървени первази при настилки от мокет и балатум | м | 77.75
3 | Демонтаж на ламиниран паркет и почистване | м2 | 82.8
4 | Премахване на PVC первази | м | 64.33
5 | Премахване на теракота | м2 | 3.68
6 | Демонтаж на дървени врати | м2 | 48.35
7 | Демонтаж на алуминиеви врати | м2 | 8.96
8 | Демонтаж на дървени прозорци | м2 | 64.48
9 | Демонтаж на дървена ламперия от стени | м2 | 287.85
10 | Демонтаж на PVC ламперия от стени | м2 | 83.21
11 | Демонтаж на дървени столове от театралната зала и балкона | бр | 240
12 | Демонтаж на фаянсови плочки | м2 | 4.27
13 | Демонтаж на покривна ламарина | м2 | 75.6
14 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 74.8
15 | Демонтаж на улуци | м | 123
16 | Демонтиране на покривно покритие при стоманобетонен покрив - 100% | м2 | 280
17 | Демонтиране на дървена обшивка и скара при стоманобетонен покрив - 100% | м2 | 280
18 | Демонтиране на компрометирано покривно покритие при покрив с дървена носеща конструкция - 40% | м2 | 145
19 | Демонтиране на компрометирана дървена обшивка, скара и покривни елементи при покрив с дървена носеща конструкция - 40% | м2 | 145
20 | Разкъртване на стоманобетонни стъпала, в зоната на рампата | м3 | 0.51
21 | Премахване на плочник пред фасада "Юг" | м2 | 118.95
22 | Очукване на настилки и чела на външни стълби | м2 | 40.1
23 | Очукване на бучардата по периметъра на плочника и страници на стълби | м2 | 42.9
24 | Изпълнение на ръчен изкоп за отводнителната система при фасада "Юг" | м3 | 5.33
25 | Сваляне на строителни отпадъци-ръчно | м3 | 169.45
26 | Ръчно натоварване и превоз на строителни отпадъци | м3 | 169.45
ВЪТРЕШНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
27 | Зазиждане на отвори в 38см зид - зидария от газобетонни блокчета (намаляне на прозорциве в залата) | м3 | 1.06
28 | Зазиждане на отвори в 50см зид - зидария от газобетонни блокчета - в сутерен (зазиждане на анлийските дворове) | м3 | 1.46
29 | Монтаж на стоманобетонен щурц при прозорци | бр | 4
30 | Изпълнение на вароциментова мазилка по нови зидарии - вътрешна и външна | м2 | 12.55
31 | Изпълнение на външна хидроизолация при зазиданите отвори в сутерена (английски дворове) | м2 | 2.93
32 | Запълване на отворите на английските дворове с трошен камък | м3 | 0.55
33 | Доставка и монтаж на Алуминиева дограма по спецификация към проекта | м2 | 52.31
34 | Доставка и монтаж на метална врата | м2 | 3.4
35 | Доставка и монтаж на плътна метална врата с топлоизолация от минерална вата (EI 90) | м2 | 1.6
36 | Доставка и монтаж на антипаник брави за двойни врати | бр | 6
37 | Доставка и монтаж на PVC дограма по спецификация към проекта | м2 | 58.19
38 | Почистване и изкърпване на стени и тавани преди шпакловане (45% от площта) | м2 | 870.91
39 | Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по стени | м2 | 1538.36
40 | Нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка по тавани и греди | м2 | 397
41 | Нанасяне на гипсова шпакловка по стени и грундиране | м2 | 1538.36
42 | Нанасяне на гипсова шпакловка по тавани и греди и грундиране | м2 | 397
43 | Обръщане на врати и прозорци с гипсова шпакловка, вкл. ъглови протекторни лайсни | м | 535.7
44 | Двукратно латексово боядисване на стени | м2 | 1538.36
45 | Обръщане на врати и прозорци с двукратно латексово боядисване | м | 466
46 | Двукратно латексово боядисване на тавани и греди | м2 | 397
47 | Изпълнение на окачен таван от гипсокартон на конструкция с изключение на театъра - зала и сцена | м2 | 397
48 | Нанасяне на гипсова шпакловка по окачен таван от гипсокартон и по тавана на театъра - зала | м2 | 642
49 | Двукратно латексово боядисване на окачен таван от гипсокартон и по тавана на театъра - зала | м2 | 642
50 | Монтаж на нови вентилационни решетки в залата на театъра | бр | 6
51 | Изпълнение на настилка от гранитогрес на лепило | м2 | 86.48
52 | Изпълнение на первази от гранитогрес на лепило | м | 64.33
53 | Изпълнение на облицовка по стени с фаянсови плочки | м2 | 9.94
54 | Обръщане на врати и прозорци с фаянсови плочки | м | 3.4
55 | Подмяна на компрометирани подови елементи на сцената, залата, ритуалната зала и балкона (30% от площта) | м2 | 98.04
56 | Циклине, фугиране, двуслойно лакиране и полиране на подовете на сцената, залата, ритуалната зала и балкона | м2 | 326.81
57 | Диамантено шлайфане на мозайка при настилки първи етаж, полиране и запълване на съществуващи пукнатини и ремонт на компрометирани участъци | м2 | 102.8
58 | Диамантено шлайфане на мозайка при стълби първи етаж (чела и стъпала), полиране и запълване на съществуващи пукнатини и ремонт на компрометирани участъци | м2 | 8.8
59 | Доставка и монтаж на нови столове в залата на театъра и балкона, произведени от негорими материали, с габарити: вис. 86см, шир. 58см, р-е между подлакътници - 47см и самоприбираща се седалка, вкл. завършващи и крепежни елементи | бр | 140
60 | Възстановяване на гипсовите орнаменти в залата | бр | 1
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДИ
61 | Демонтаж и почистване на мраморна плоча на фасада "Юг" | бр | 1
62 | Монтаж на мраморна плоча на фасада "Юг" | бр | 1
63 | Очукване на стара външна мазилка по фасади (20% от площта на фасадите ) | м2 | 138.36
64 | Топлоизолация по фасадни стени с експандиран полистирол (EPS) - 6 см (ГРАФИТЕН), λ=0.031W/mK (в това число лепило, шпакловъчна смес, ъглови профили, крепежни елементи и армираща мрежа) | м2 | 586.5
65 | Изпълнение на негорима ивица с топлоизолация от минерална вата 6см (КРО А1) и ширина 60см (в това число лепило, шпакловъчна смес, крепежни елементи и армираща мрежа) | м2 | 6.12
66 | Топлоизолация по цокъл с екструдиран полистирол (XPS) - 6 см - λ=0.030W/mK (в това число лепило, шпакловъчна смес, дюбели и армираща мрежа) | м2 | 99.16
67 | Обръщане на врати и прозорци при фасади с екструдиран полистирол (XPS) - 2 см- λ=0.030W/mK | м | 315.65
68 | Грундиране с готов грунд за мазилка | м2 | 586.5
69 | Минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по фасадни стени съгласно цветовото решение на фасадите | м2 | 586.5
70 | Грундиране с грунд за мазилки около врати и прозорци | м | 315.65
71 | Обръщане с минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по врати и прозорци | м | 258.95
72 | Доставка и монтаж алуминиева подпрозоречна пола в копмплект с по 2бр. капачки на всеки прозорец, в т.ч. запълване на фугите със силикон | м | 56.3
73 | Изпълнение на каменна облицовка по цокъл | м2 | 99.86
74 | Обръщане с каменна облицовка по врати и прозорци | м | 4.9
75 | Водооткапващ профил при дограми | м | 56.3
76 | Фасадно тръбно скеле с височина до 11,0м | м2 | 400
77 | Изпълнение на отводнителна система при фасада "Юг", вкл. 3бр. шахти 30/30см; 25м водосточни тръби ф100; крепежни елементи и др. | бр | 1
78 | Доставка и трамбовка на стабилизиран пясък (пясък примесен с цимент, в съотношение 1/10) при плочник пред фасада "Юг" | м3 | 5.9475
79 | Изпълнение на нов плочник с бетонови тротоарни плочки пред фасада "Юг" | м2 | 118.95
80 | Изпълнение на настилки и чела на външни стълби | м2 | 40.1
81 | Изпълнение на циментова декоративна мазилка по периметъра на плочника и страници на стълби | м2 | 42.9
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА - ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА
82 | Ръчен изкоп в земни почви за основи | м3 | 9.5
83 | Извозване и депониране на земни почви | м3 | 9.5
84 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за обратен насип | м3 | 4.5
85 | Кофраж за ивични основи | м2 | 78
86 | Доставка и полагане полиетиленово фолио дебелина 0.2 мм под бетонова настилка | м2 | 21.85
87 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност 14 50мм от B500 (A-III) | кг | 670
88 | Полагане на подложен бетон C12/15 | м3 | 1.2
89 | Полагане бетон C20/25 - стени, настилка и борд на рампата | м3 | 17.6
90 | Изпълнение на циментова замазка | м2 | 21.85
91 | Доставка и изпълнение на настилка и облицовка от мразоустойчив гранитогрес с противоплъзгаща повърхност на лепило | м2 | 34.8
92 | Изпълнение на настилка с тактилни плочи 30/30/5см | м2 | 1.98
93 | Доставка и монтаж на двоен иноксов парапет профил ф40, с височина 100см и междинен парапет на височина 75см – за ползване от деца и от малки хора | м | 31.5
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА И СТРЕХИ
94 | Възстановяване на компроментираните чела на козирката и стрехите с полагане на полимерциметова замазка (100% от площта) | м2 | 12.71
95 | Полагане на хидроизолация от един пласт без посипка по козирка | м2 | 11.88
96 | Полагане на хидроизолация от един пласт с посипка по козирка на газопламъчно залепване | м2 | 11.88
97 | Топлоизолация по дъна и чела на козирката и стрехите с екструдиран полистирол (XPS) - 2 см - λ=0.030W/mK (в това число лепило, шпакловъчна смес, дюбели и армираща мрежа) | м2 | 139
98 | Полагане на минерална мазилка силиконова 2 мм драскана по дъната и чела на козирката и стрехите. В това число грунд за минерална мазилка | м2 | 139
99 | Водооткапващ профил при чела на козирката и стрехите | м | 136.92
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВИ
100 | Топлоизолация по покрив със стоманобетонна носеща конструкция с екструдиран полистирол (XPS) - 6 см - λ=0.030W/mK Включени са всички елементи от системата за топлоизолиране | м2 | 280
101 | Изпълнение на циментова замазка 3см при покрив със стоманобетонна носеща конструкция | м2 | 280
102 | Доставка и монтаж на дървена обшивка и скара при стоманобетонен покрив | м3 | 8.4
103 | Доставка и монтаж на покривно покритие при стоманобетонен покрив - керамични керемиди | м2 | 280
104 | Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата - 8 см- λ=0.036W/mK между ребрата на дървената конструкция | м2 | 365
105 | Доставка и монтаж на гипсокартон за затваряне на топлоизолацията и покривната конструкция - 1 пласт | м2 | 365
106 | Възстановяване на дървена обшивка, скара и покривни елементи при покрив с дървена носеща конструкция - 40% | м3 | 5.8
107 | Възстановяване на покривно покритие при покрив с дървена носеща конструкция - керамични керемиди | м2 | 145
108 | Монтаж на водосточни тръби | м | 71.4
109 | Монтаж на улуци | м | 123
Общо без ДДС |  |  |  |  | 0
ДДС |  |  |  |  | 0
Общо с ДДС |  |  |  |  | 0
| Съставил: | ……………………………

## КСС_ЕЛ
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Част: Електро
Обект: Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912“, в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | М-КА | К-ВО | ЕД.ЦЕНА | СТ-СТ
I. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА
1 | Доставка и монтаж ГРТ - по схема / лам.шкаф IP65 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж РТ 1 - по схема / лам.шкаф IP65 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж РТ 2 - по схема / лам.шкаф IP65 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж РТ 3 - по схема / лам.шкаф IP65 | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж РТ таван - по схема / лам.шкаф IP65 | бр. | 1
II. СИЛОВИ КАБЕЛИ И КОНТАКТНИ ИЗЛАЗИ
1 | Направа изкоп 40/70 | м | 50
2 | Подложка от пясък | м3 | 2
3 | Доставка и полагане СВТ 4 х 35 кв.мм в изкоп | м | 45
4 | Доставка и полагане в изкоп на лента PVC лента "Внимание" | м | 50
5 | Зариване изкоп и възстановяване на настилка | м | 50
6 | Дост. и м-ж СВТ 5 х 25 кв.мм в PVC канал | м | 20
7 | Дост. и м-ж КГВММ 8 х 0,75 кв.мм | м | 60
8 | Дост. и м-ж СВТ 5 х 10 кв.мм по пасарелка на PVC антигронови скоби | м | 30
9 | Дост. и м-ж КГВММ 24 х 0,75 кв.мм по пасарелка в гуфр.маркуч Ф13 на PVC антигронови скоби | м | 30
10 | Дост. и м-ж СВТ 5 х 10 кв.мм в гуфр.маркуч Ф23 над окачен таван и в улеи | м | 40
12 | Дост. и м-ж СВТ 5 х 4 кв.мм в гуфр.маркуч Ф23 в улеи | м | 30
13 | Доставка и монтаж PVC кабелен канал 50/30 | м | 15
14 | Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15 | м | 42
15 | Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф23 | м | 65
16 | Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф13 | м | 65
17 | Направа на улей 5/4 в мазилка | м | 50
18 | Пробиване отвор ф23 | бр. | 15
19 | Дост. и м-ж СВТ 5 х 2,5 кв.мм в PVC канал и в улей | м | 47
20 | Контактен излаз до 10м | бр. | 36
21 | Контактен излаз до 6м | бр. | 24
26 | Доставка и монтаж контакти тип "Шуко"- скрит монтаж | бр. | 60
27 | Доставка и монтаж контакт - трифазен / 16А/3Р+N+PE - външен монтаж | бр. | 4
30 | Измерване импеданс на контура "фаза-защитен проводник" | бр. | 72
III. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Лампов излаз до 10м | бр. | 47
2 | Лампов излаз до 6м | бр. | 38
3 | Доставка и монтаж СВТ 3х1,5кв.мм | м | 390
4 | Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15 | м | 55
5 | Доставка и монтаж гуфр.маркуч Ф16 | м | 190
6 | Доставка и монтаж ПВВМ-Б1 3х1,5кв.мм | м | 50
7 | Пробиване отвор ф23 | бр. | 22
8 | Доставка подвижна конзола - сценично осветление | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж прекъсвач - девиатор | бр. | 18
10 | Доставка и монтаж прекъсвач - еднополюсен | бр. | 18
11 | Доставка и монтаж датчик движение | бр. | 3
12 | Доставка и монтаж бутон | бр. | 10
13 | Доставка и монтаж LED осв. тяло, 2R Granada 2, 42W, IP 66 | бр. | 3
14 | Доставка и монтаж LED панел NVC Capri 45W, 4500K, IP 44 | бр. | 43
15 | Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R Capri R 24W, 4500K, IP 44 | бр. | 34
16 | Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R Galera GB 24W, 4500K, IP 54 | бр. | 21
17 | Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R E Plus Pro T8 2x18W, 4000K, IP 65 | бр. | 42
18 | Доставка и монтаж LED осв. тяло 2R E Plus Pro T8 1x18W, 4000K, IP 65 | бр. | 3
19 | Доставка и монтаж парково осв.тяло, h-2,0m, Е27, LED | бр. | 4
20 | Доставка и монтаж фасадно осв.тяло, 2х35W, JDR, GU10, IP54 | бр. | 7
21 | Доставка и монтаж LED фасадно линейно осв.тяло, 22W, IP65 | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж LED осв. тяло, TINI 30W-WW-W, IP 65 | бр. | 14
23 | Доставка и монтаж театрален прожектор, тип "вана", 1000W | бр. | 7
24 | Доставка и монтаж прожектор DTS PAR 56, 300W, GX16 | бр. | 4
25 | Доставка и монтаж осов вентилатор битов, 40W | бр. | 1
IV. AВАРИЙНО ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ
1 | Доставка и монтаж АОТ ЛЛ 1 х 8 W | бр. | 48
2 | Доставка пиктограми | бр. | 22
3 | Доставка и монтаж АОТ ХЛ 2 х 20 W | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж СВТ 2 х 1,5 кв.мм | м | 250
5 | Направа на улей 5/4 | м | 100
6 | Доставка и монтаж гуфр.тр. Ф16 | м | 215
7 | Доставка и монтаж PVC кабелен канал 20/15 | м | 25
V. ОВК КОНСУМАТОРИ
1 | Доставка и монтаж СВТ 3 х 2,5 кв.мм в гуфр.маркуч Ф16 над окачен таван и в улеи | м | 108
2 | Доставка и монтаж СВТ 3 х 4,0 кв.мм в PVC канал 20/15 | м | 12
3 | Доставка и монтаж PVC канал 20/15 | м | 8
4 | Доставка и монтаж гуфр.тр. Ф16 | м | 100
5 | Направа на улей 5/4 | м | 30
VI. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж активен мълниеприемник ∆t=35µs | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж носеща мачта за активен мълниеприемник с изолатор - 3 m | бр. | 1
3 | Алуминиев проводник AlMgSi- Ф8 екструдиран - изолиран | м | 30
4 | Доставка и монтаж държач за било с клипс | бр. | 15
5 | Доставка и монтаж държач за проводник Ф8 - PVC клипс - стена | бр. | 15
6 | Доставка и монтаж ревизионна кутия с разединителна клема "проводник Ф8 - шина" | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж студено поцинк. шина 40/4 | м | 12
8 | Доставка и монтаж заземител с 2 бр. колове "Г" 1,5м/63/63/5 | бр. | 1
9 | Измерване съпротивление на заземител | бр. | 1
VII. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Демонтаж стара електроинсталация | ч.ч. | 54
Общо без ДДС |  |  |  |  | 0
ДДС |  |  |  |  | 0
Общо с ДДС |  |  |  |  | 0
Изготвил:………………………

## КСС_ОВ
ОБЕКТ: РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1912“в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, общ. Панагюрище ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
No | Видове работи | м-ка | к-во | Ед.цена (лева) | Обща стойност (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип високо стенен/ Qот=0,9-8,0-10,6 kW, Qохл=0,9-7,1-8,0 kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз. | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип високо стенен/ Qот=0,9-4,0-5,3 kW, Qохл=0,9-3,4-3,9kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз. | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип колона/ Qот=7,5 kW, Qохл=6,8kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз. | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж Климатик сплит система /тип колона/ Qот=15,5 kW, Qохл=13,4kW, 220V в комплект с:медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз. | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло 0,5-1,0 kW, 220V | бр. | 1
Общо без ДДС |  |  |  |  | 0
ДДС |  |  |  |  | 0
Общо с ДДС |  |  |  |  | 0

## КСС_ВиК
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: Ремонт на народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1912“, в УПИ VII-за читалище, КОО и озеленяване, кв. 35 по плана на с. Оборище, Община Панагюрище
ЧАСТ:ВиК
№ | Наименование | мярка | к-во | Ед.цена | Стойност
Водопровод
1 | ППР тръби ф 20 за студена вода | м | 12 |  | 0
2 | ППР тръби ф 20 за гореща вода | м | 2 |  | 0
3 | Топлоизолация на водопроводни тръбни системи | м | 15 |  | 0
4 | Направа улеи от 5/5до 10/10 ръчно в тухлен зид | м | 65 |  | 0
5 | Пробиване отвори до 25/15 в ½ тухлен зид | бр. | 6 |  | 0
6 | Пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла | бр. | 10 |  | 0
7 | СК 1/2” без изпразнител | бр. | 1 |  | 0
8 | Дезинфекция на водопроводи | м | 65 |  | 0
9 | Пацинковани тръби ф1” | м | 52 |  | 0
10 | Спирателен кран без изпразнител ф1” | бр. | 4 |  | 0
11 | Противопожарен щорц ф1” | бр. | 4 |  | 0
12 | Спирателен кран с изпразнител ф1” | бр. | 2 |  | 0
13 | Перфорирани тръби ф1” за водна завеса 1” | м | 9 |  | 0
14 | Бойлер 5л | бр. | 3 |  | 0
Водомерен възел
1 | Спирателен кран с изпразнител ф1” | бр. | 1 |  | 0
2 | Спирателен кран с изпразнител ф1” | бр. | 1 |  | 0
3 | Обратна клапа ф1” | бр. | 1 |  | 0
4 | Водомер за студена вода 7м3 ф1” | бр. | 1 |  | 0
Канализация
Бтово – фекална канализация
1 | Тръба РVС ф110 с фабр.фас.части | м | 12 |  | 0
2 | Тръба РVС ф 50 с фабр.фас.части | м | 5 |  | 0
3 | Сифони подови ф 50 17/17 | бр. | 1 |  | 0
4 | Полупорц.тоал.умивалници среден формат | бр. | 3 |  | 0
5 | Клозетна седалка полупорц.с фаянс | бр. | 1 |  | 0
6 | Вентилационна шапка за отдушвик до ф125мм | бр. | 1 |  | 0
7 | Ревизионен отвор ф110/110/90 с капачка | бр. | 2 |  | 0
Обща сума без ДДС: |  |  |  |  | 0
ДДС |  |  |  |  | 0
Общо с ДДС |  |  |  |  | 0